## Arkusz1
Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca
Wymogi ogólne (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 18, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018 | TAK
2 | Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu. 2) atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli). 3) wdrożenie systemu PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 13485:2003+AC:2007 przez producenta (dotyczy mebli ze stali nierdzenwj). 4) atest zgodności z normą PN –EN 14073:2006; 14074:2006 (dotyczy płyty mebli). | TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2
3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym przy dostawie: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) karty gwarancyjne, | TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia
4 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu | TAK
5 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK
6 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym) | TAK
7 | Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt. | TAK
8 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | TAK
9 | Warunki gwarancji - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK
Wymogi ogólne odnoszące się się do mebli ze stali nierdzewnej
10 | Meble wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać
11 | Wykonanie szuflad zastosowanych w meblach ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS, chemoodporne, monolityczne. Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem typu grawitacyjnego. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb. Rodzaj zastosowanych szuflad określa specyfikacja asortymentowa. Szuflady – montowane na prowadnicach rolkowych ze stali nierdzewnej z funkcją samodomykania, ograniczania wysuwu, z możliwością wyjęcia w celu wyczyszczenia, umycia lub wymiany. Skrzynie szuflad jednorodne, gładkie wewnątrz (bez nitów i wkrętów) zespolone z frontami umożliwiające dokładne i łatwe mycie i dezynfekcję | TAK, podać
12 | Meble na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek) | TAK, podać
13 | Zawiasy ze stali nierdzewnej do drzwi, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach | TAK, podać
14 | W przypadku drzwi uchylnych, przeszklonych szyba ze szkła klejonego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 1- lub 2- lub 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej | TAK, podać
15 | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co min. 45 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Półki – wykonane z profilowanej blachy w wersji wyjmowanej, przestawne | TAK, podać
16 | Wykonanie drzwi – z profilowanej blachy w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. Zawiasy z regulacją położenia i mechanizmem docisku. Wyposażone w zamki patentowe, uszczelkę pyłoszczelną wciskaną nie klejoną | TAK, podać
17 | Korpusy – wykonane z blachy profilowanej, drzwi w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. W zależności od przeznaczenia wyrobu zamontowane na zespole jezdnym lub nóżkach z regulacją wysokości | TAK, podać
18 | Wykonanie regałów, wózków, regałów jezdnych – w technologii szkieletu konstrukcyjnego. Koła skrętne z hamulcem o średnicy dostosowanej do wielkości i ciężaru wyrobu | TAK, podać
Część 1.
1 | Szafka do zmiany obuwia | Liczba sztuk: 2
19 | nazwa produktu | podać
20 | model/typ | podać
21 | producent/kraj | podać
22 | Szafka do zmiany i przechowywania obuwia używanego na sali operacyjnej | TAK, podać
23 | Montaż: 1/BLO/03 Szatnia personelu (czysta); 1/BLO/06 Szatnia personelu (czysta) | TAK, podać
24 | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
25 | Siedzisko wykonane z materiału łatwozmywalnego | TAK, podać
26 | Miejsce do przechowywania minimum 6 par obuwia operacyjnego | TAK, podać
27 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 600 x 320 x 500 mm lub 850x400x600mm (+/- 50 mm). Wymiary należy zweryfikować w miejscu montażu i muszą odpowiadać zastanej infrastrukturze | TAK, podać
2 | Szafa na materiały sterylne | Liczba sztuk: 4
28 | nazwa produktu | podać
29 | model/typ | podać
30 | producent/kraj | podać
31 | Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony | TAK, podać
32 | Montaż: 1/BLO/13 Magazyn podręczny (sterylny); 1/BLO/21 Magazyn podręczny (sterylny) | TAK, podać
33 | Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, z drzwiami przeszklonymi | TAK, podać
34 | Szkło w drzwiach bezpieczne, przezroczyste | TAK, podać
35 | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK, podać
36 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK, podać
37 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK, podać
38 | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK, podać
39 | Półki z możliwością i regulacją wysokości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
40 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wyposażona w zamek | TAK, podać
41 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 650 x 2000 (+/- 20 mm) | TAK, podać
3 | Szafa na materiały sterylne, z szufladami | Liczba sztuk: 2
42 | nazwa produktu | podać
43 | model/typ | podać
44 | producent/kraj | podać
45 | Szafa medyczna z podziałem dwuskrzydłowa, front przeszklony | TAK, podać
46 | Montaż: 1/BLO/13 Magazyn podręczny (sterylny); 1/BLO/21 Magazyn podręczny (sterylny) | TAK, podać
47 | Górna część szafy dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
48 | Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK, podać
49 | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C oraz zamek (półki dzielone na lewą i prawą stronę) | TAK, podać
50 | W dolej części szafy 8 szuflad (w dwóch kolumnach po 4szt), 2 dolne rzędy szuflad o h=300mm i kolejne 2 rzędy o h=230mm do wysokości ok. 1200mm | TAK, podać
51 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK, podać
52 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 650 x 2000 (+/- 20 mm) | TAK, podać
4 | Szafa wolnostojąca na materiały medyczne | Liczba sztuk: 1
53 | nazwa produktu | podać
54 | model/typ | podać
55 | producent/kraj | podać
56 | Szafa medyczna dwudrzwiowa. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
57 | Montaż: 1/BLO/22 Sala hybrydowa | TAK, podać
58 | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK, podać
59 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę, uchwyt typu C oraz zamek | TAK, podać
60 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK, podać
61 | Wewnątrz szafy pięć półek pełnych czyli sześć przestrzeni | TAK, podać
62 | Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
63 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
64 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800x400x2000 (+/- 10 mm) | TAK, podać
5 | Szafa ze stali nierdzewnej | Liczba sztuk: 1
65 | nazwa produktu | podać
66 | model/typ | podać
67 | producent/kraj | podać
68 | Szafa ze stali nierdzewnej jednodrzwiowa | TAK, podać
69 | Montaż: 1/BLO/30 Brudownik | TAK, podać
70 | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK, podać
71 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę, uchwyt typu C oraz zamek | TAK, podać
72 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK, podać
73 | Wewnątrz szafy pięć półek pełnych czyli sześć przestrzeni | TAK, podać
74 | Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
75 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
76 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 600x400x2000 (+/- 10 mm) | TAK, podać
6 | Regał na czyste ubrania operacyjne | Liczba sztuk: 2
77 | nazwa produktu | podać
78 | model/typ | podać
79 | producent/kraj | podać
80 | Regał magazynowy listwowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
81 | Montaż: 1/BLO/03 Szatnia personelu (czysta); 1/BLO/09 Szatnia personelu (czysta) | TAK, podać
82 | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe | TAK, podać
83 | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm (+/-10%) | TAK, podać
84 | Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm, regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania regału) | TAK, podać
85 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
86 | Wymiary: 600x320x2000 (+/- 5%) | TAK, podać
7 | Regał na obuwie operacyjne | Liczba sztuk: 4
87 | nazwa produktu | podać
88 | model/typ | podać
89 | producent/kraj | podać
90 | Regał/szafka na obuwie chirurgiczne | TAK, podać
91 | Regał wykonany ze stali kwasoodpornej, przeznaczony do przechowywania min. 24 par obuwia | TAK, podać
92 | Montaż: 1/BLO/03 Szatnia personelu (czysta); 1/BLO/09 Szatnia personelu (czysta) | TAK, podać
93 | Półki w szafce ażurowe pochylone, z rantem | TAK, podać
94 | Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm, regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania regału) | TAK, podać
95 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
96 | Wymiary około (szerookść x głębokość x wysokość): 600x320x2000 (+/- 10 mm) | TAK, podać
8 | Regał magazynowy | Liczba sztuk: 4
97 | nazwa produktu | podać
98 | model/typ | podać
99 | producent/kraj | podać
100 | Regał magazynowy metalowy | TAK, podać
101 | Montaż: 1/BLO/26 Magazyn sprzętu | TAK, podać
102 | Wyposażony w minimum 5 półek z możliwością zmiany wysokości położenia | TAK, podać
103 | Wymiary regału (szerokość x głębokość x wysokość) około: 950 x 600 x 2000 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać
9 | Regał nierdzewny (600x300x1900mm) | Liczba sztuk: 2
104 | nazwa produktu | podać
105 | model/typ | podać
106 | producent/kraj | podać
107 | Regał magazynowy listwowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
108 | Montaż: 1/BLO/30 Brudownik, 2/OIT/09 Brudownik | TAK, podać
109 | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe | TAK, podać
110 | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm (+/-10%) | TAK, podać
111 | Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm, regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania regału) | TAK, podać
112 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
113 | Wymiary: 600x300x1900 (+/- 5%) | TAK, podać
10 | Regał listwowy z półkami na czyste ubrania | Liczba sztuk: 1
114 | nazwa produktu | podać
115 | model/typ | podać
116 | producent/kraj | podać
117 | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
118 | Montaż: 2/OIT/02 Szatnia | TAK, podać
119 | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe | TAK, podać
120 | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm (+/-10%) | TAK, podać
121 | Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm, regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania regału) | TAK, podać
122 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
123 | Wymiary: 600x320x2000 (+/- 5%) | TAK, podać
11 | Regały na sprzęt i aparaturę | Liczba sztuk: 18
124 | nazwa produktu | podać
125 | model/typ | podać
126 | producent/kraj | podać
127 | Regał na sprzęt i aparaturę medyczną | TAK, podać
128 | Montaż: 2/OIT/15 Magazyn sprzętu, 2/OIT/19 Magazyn sprzętu | TAK, podać
129 | Konstrukcja: metal ocynkowany lub stal nierdzewna kwasoodporna w gatunku 1.4301 (304) | TAK, podać
130 | 5 x półka z możliwością regulacji wysokości położenia | TAK, podać
131 | Dopuszczlane obciążenie półki nie mniejsze niż 30 kg | TAK, podać
132 | Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 950 x 600 x 1980 mm (+/- 10%) | TAK, podać
12 | Regał z 5 półkami | Liczba sztuk: 8
133 | nazwa produktu | podać
134 | model/typ | podać
135 | producent/kraj | podać
136 | Uniwersalny regał magazynowy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304 | TAK, podać
137 | Montaż: 0/STE/09 Komora przyjęć, 0/STE/08 Magazyn detergentów, 0/STE/01 Mycie i dezynfekcja, 0/STE/04 Pakietowanie | TAK, podać
138 | Półki pełne – 5 szt. o stałym położeniu | TAK, podać
139 | Półki wykonane z blachy o grubości 1÷1,5 mm. | TAK, podać
140 | Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm lub 30x30x1,2mm (±5%). | TAK, podać
141 | Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 15 mm | TAK, podać
142 | Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką: 200 mm (±10%) | TAK, podać
143 | Wymiary (± 500 mm): długość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2000 mm | TAK, podać
13 | Regał na płyny infuzyjne (OIT magazyn podręczny) | Liczba sztuk: 2
144 | nazwa produktu | podać
145 | model/typ | podać
146 | producent/kraj | podać
147 | Ragał na płyny infuzyjne | TAK, podać
148 | Montaż: 2/OIT/27 Magazyn podręczny | TAK, podać
149 | Wykonanie z ocynkowanej stali lub lub stal nierdzewna kwasoodporna w gatunku 1.4301 (304) | TAK, podać
150 | 5 półek z możliwością regulacji wysokości położenia. | TAK, podać
151 | Dopuszczlane obciążenie półki nie mniejsze niż 50 kg | TAK, podać
152 | Wymiary regału około (szerokość x głębokość x wysokość): 900 x 600 x 2000 mm (+/- 100 mm) | TAK, podać
14 | Wieszak na ręczniki | Liczba sztuk: 5
153 | nazwa produktu | podać
154 | model/typ | podać
155 | producent/kraj | podać
156 | Wieszak na ręczniki przykręcany do ściany | TAK, podać
157 | Montaż: 1/BLO/02 Sanitariat personelu, 1/BLO/05 Sanitariat personelu, 2/OIT/03 Sanitariat, 2/OIT/06 Łazienka, 2/OIT/21 Łazienka izolatki | TAK, podać
158 | Dwa podwójne haczyki umieszczone na wspólnej listwie | TAK, podać
159 | Wykonanie ze stali nierdzewnej lub mosiądzu | TAK, podać
160 | Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 125 x 35 x 30 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać
15 | Wieszak nierdzewny | Liczba sztuk: 2
161 | nazwa produktu | podać
162 | model/typ | podać
163 | producent/kraj | podać
164 | Wieszak nierdzewny | TAK, podać
165 | Montaż: 2/OIT/22 Śluza, 2/OIT/25 Śluza | TAK, podać
166 | Dwa podwójne haczyki umieszczone na wspólnej listwie | TAK, podać
167 | Wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK, podać
168 | Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 125 x 35 x 30 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać
16 | Wieszak naścienny | Liczba sztuk: 8
169 | nazwa produktu | podać
170 | model/typ | podać
171 | producent/kraj | podać
172 | Wieszak nierdzewny | TAK, podać
173 | Montaż: 0/STE/02 Śluza, 0/STE/06 Śluza, 0/STE/15 Węzeł sanitarny, 0/STE/16 WC Personelu | TAK, podać
174 | Dwa podwójne haczyki umieszczone na wspólnej listwie | TAK, podać
175 | Wykonanie ze stali nierdzewnej lub mosiądzu | TAK, podać
176 | Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 125 x 35 x 30 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać
17 | Wieszak na mopy | Liczba sztuk: 2
177 | nazwa produktu | podać
178 | model/typ | podać
179 | producent/kraj | podać
180 | Wieszak na mopy | TAK, podać
181 | Montaż: 1/BLO/08 Pom. porządkowe, 2/OIT/05 Pom. porządkowe | TAK, podać
182 | Dwa podwójne haczyki umieszczone na wspólnej listwie | TAK, podać
183 | Wykonanie ze stali nierdzewnej lub mosiądzu | TAK, podać
184 | Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 125 x 35 x 30 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać
18 | Składane krzesełko pod prysznicem | Liczba sztuk: 1
185 | nazwa produktu | podać
186 | model/typ | podać
187 | producent/kraj | podać
188 | Składane krzesełko pod prysznicem montowane do ściany | TAK, podać
189 | Montaż: 2/OIT/21 Łazienka izolatki | TAK, podać
190 | Krzesełko wykonane ze stali nierdzewnej | TAK, podać
191 | Średnica rury 20mm | TAK, podać
192 | Udzwig min. 120 kg | TAK, podać
19 | Uchwyt dla nps | Liczba sztuk: 1
193 | nazwa produktu | podać
194 | model/typ | podać
195 | producent/kraj | podać
196 | Uchwyt dla nps uchylny | TAK, podać
197 | Montaż: 2/OIT/21 Łazienka izolatki | TAK, podać
198 | Materiał: stal nierdzewna | TAK, podać
199 | Wykończenie: połysk | TAK, podać
200 | Długość uchwytu min.: 800 mm | TAK, podać
201 | Średnica rury: Ø 25 | TAK, podać
202 | Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm | TAK, podać
203 | Montaż poziomy do ściany | TAK, podać
204 | Maksymalne obciążenie: 120 kg | TAK, podać
20 | Szafa na materiały medyczne, zabudowana w ścianie | Liczba sztuk: 2
205 | nazwa produktu | podać
206 | model/typ | podać
207 | producent/kraj | podać
208 | Szafa medyczna trzydrzwiowa, front przeszklony. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
209 | Montaż: 1/BLO/13 Magazyn podręczny, 1/BLO/21 Magazyn podręczny | TAK, podać
210 | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK, podać
211 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę, uchwyt typu C oraz zamek | TAK, podać
212 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości min. 100 mm regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK, podać
213 | Wewnątrz szafy pięć półek pełnych czyli sześć przestrzeni | TAK, podać
214 | Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
215 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
216 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 2410x600x2000 (+/- 10 mm) - 1 szt.; 2470x600x2000 (+/- 10 mm). Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed dostawą i montażem. | TAK, podać
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Oświadczam, że oferowany przedmiot spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. ……………………………. Podpis Wykonawcy