## Arkusz1
Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca
Wymogi ogólne (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018 | TAK
2 | Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu. 2) atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli). 3) wdrożenie systemu PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 13485:2003+AC:2007 przez producenta (dotyczy mebli ze stali nierdzenwj). 4) atest zgodności z normą PN –EN 14073:2006; 14074:2006 (dotyczy płyty mebli). | TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2
3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym przy dostawie: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) paszport techniczny, 5) karty gwarancyjne, | TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia
4 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu | TAK
5 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK
6 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę, który wygra przedmiotowe postępowanie (termin do uzgodnienia z zamawiającym) | TAK
7 | Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt. | TAK
8 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | TAK
9 | Warunki gwarancji - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK
Część 3.
1 | Pojemniki na czystą i brudną bieliznę | Liczba sztuk: 2
10 | nazwa produktu | podać
11 | model/typ | podać
12 | producent/kraj | podać
13 | Pojemnik - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 120 l | TAK, podać
14 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali | TAK, podać
15 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać
16 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać
17 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu. | TAK, podać
18 | Wymiar pojemnika - stelaża (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 400x510x710mm (+/-20 mm) | TAK, podać
2 | Wózek na brudną bieliznę | Liczba sztuk: 6
19 | nazwa produktu | podać
20 | model/typ | podać
21 | producent/kraj | podać
22 | Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l | TAK, podać
23 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 | TAK, podać
24 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać
25 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać
26 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu. | TAK, podać
27 | Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 415x580x1050mm (+/-20 mm) | TAK, podać
3 | Wózek do przewożenia bielizny | Liczba sztuk: 1
28 | nazwa produktu | podać
29 | model/typ | podać
30 | producent/kraj | podać
31 | Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać
32 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać
33 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać
34 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%) | TAK, podać
35 | Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika | TAK, podać
4 | Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne | Liczba sztuk: 2
36 | nazwa produktu | podać
37 | model/typ | podać
38 | producent/kraj | podać
39 | Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać
40 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać
41 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać
42 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%) | TAK, podać
43 | Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika | TAK, podać
5 | Wózek na czystą bieliznę | Liczba sztuk: 1
44 | nazwa produktu | podać
45 | model/typ | podać
46 | producent/kraj | podać
47 | Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać
48 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać
49 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać
50 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%) | TAK, podać
51 | Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika | TAK, podać
6 | Wózek szafowy na worki z brudną bielizną | Liczba sztuk: 3
52 | nazwa produktu | podać
53 | model/typ | podać
54 | producent/kraj | podać
55 | Wózek szafowy na worki z brudną bielizną, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać
56 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać
57 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać
58 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%) | TAK, podać
59 | Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika | TAK, podać
7 | Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu | Liczba sztuk: 4
60 | nazwa produktu | podać
61 | model/typ | podać
62 | producent/kraj | podać
63 | Dwa wyjmowane pojemniki na narzędzia (w tym jeden z pokrywą i uszczelką) | TAK, podać
64 | Wymiary wewnętrzne pojemników na narzędzia (szerokość x głębokość x wysokość) około: 500 x 300 x 200 mm (+/- 5 mm), oraz 300 x 150 x 200 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać
65 | Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK, podać
66 | Wymiary blatu: 750 x 380 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać
67 | Wymiary wózka 860x440x850 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać
8 | Wózek do transportu materiałów sterylnych | Liczba sztuk: 2
68 | nazwa produktu | podać
69 | model/typ | podać
70 | producent/kraj | podać
71 | Wózek transportowy z dwoma blatami | TAK, podać
72 | Blaty wykonanane z polimeru | TAK, podać
73 | Blat dolny umieszony nie niżej niż 300 mm od podłoża | TAK, podać
74 | Brzegi blatów wyniesione - wysokość nie mniejsza niż 80 mm (+/- 15 mm) | TAK, podać
75 | Powierzchnia blatów gładka, łatwa do utrzymania w czystości | TAK, podać
76 | Konstrukcja wózka metalowa - chromowana | TAK, podać
77 | Wózek wyposażony w cztery koła o średnicy nie mniejszej niż 140 mm (+/- 20 mm), z czego minimum dwa blokowane | TAK, podać
78 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać
79 | Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 550 x 830 x 1050 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać
9 | Wózek na materiały medyczne | Liczba sztuk: 3
80 | nazwa produktu | podać
81 | model/typ | podać
82 | producent/kraj | podać
83 | Wózek - szafka na materiały medyczne | TAK, podać
84 | Konstrukcja szafki: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9 | TAK, podać
85 | Konfiguracja | TAK, podać
86 | Blat z poglębieniem | TAK, podać
87 | Szafka dwudrzwiowa | TAK, podać
88 | Wyposażenie szafki: | TAK, podać
89 | Podstawa z obojami, na kołach o średnicy nie mniejszej niż 120 mm, z czego minimum dwa koła blokowane | TAK, podać
90 | Nadstawa z minimum 10 pojemnikami na materiały medyczne, rozmieszczonymi w 2 rzędach | TAK, podać
91 | Szyna instrumentalna - 2 szt. | TAK, podać
92 | Wysuwane kosze na akcesoria - 10 szt. | TAK, podać
93 | Kosz na cewniki (monotwany do szyny instrumentalnej) - 1 szt. | TAK, podać
94 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać
95 | Wymiary wóza bez nadstawki (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 870 x 550 x 1050 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać
10 | Wózek anestezjologiczny | Liczba sztuk: 4
96 | nazwa produktu | podać
97 | model/typ | podać
98 | producent/kraj | podać
99 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
100 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
101 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o min. 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
102 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
103 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
104 | Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%) | TAK, podać
105 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
106 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
107 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 600x470x150 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami - 1 szuflada o wym. 600x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
108 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
109 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
110 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
111 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
112 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk | TAK, podać
113 | Wysięgnik nadstawki z wyposażeniem: - zestaw 9 uchylnych pojemników w 2 rzędach (5 małych, 4 duże) na 2 szynach, - 3-cia szyna z: półką o wym. 390x220x45 mm (+/-10%) wykonaną z tworzywa, z trzema niskimi podziałkami oraz dyspenserem na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, o wym. 85x75x240 mm (+/-10%), - na wysięgniku zamocowany: uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym, uchwyt na nerkę oraz lampka nocna (dla 2 szt. wózków) | TAK, podać
114 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
115 | Trzy uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
116 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
117 | Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów każdy – zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria, z prawej strony wózka | TAK, podać
118 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
119 | Przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka: - przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki, - trzy mniejsze przestrzenie na akcesoria z zabezpieczeniem przed wypadnięciem | TAK, podać
120 | Wymiary wózka: 855x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
121 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 1100x590x1700 h mm (+/-10%) | TAK, podać
122 | Lampka - w dwóch wózkach | TAK, podać
123 | Stelaż na worki na odpady x 2 | TAK, podać
124 | Wysuwany blat boczny | TAK, podać
125 | Uchylne pojemniki z boku wózka | TAK, podać
126 | Uchwyt na miskę nerkowatą | TAK, podać
127 | Uchwyt na pojemnik na ostre narzedzia | TAK, podać
128 | Dozownik na płyn dezynfekcyjny | TAK, podać
129 | Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt. | TAK, podać
130 | Nadstawka + dodatkowa szyna + półka | TAK, podać
131 | 4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 225 mm(+/-10%), orgnizatory (przegródki - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet | TAK, podać
11 | Wózek reanimacyjny blok operacyjny | Liczba sztuk: 3
132 | nazwa produktu | podać
133 | model/typ | podać
134 | producent/kraj | podać
135 | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | TAK, podać
136 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
137 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
138 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o min. 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
139 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
140 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
141 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
142 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
143 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym:- 3 szuflady o wym. 420x470x160 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x240 h mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
144 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
145 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
146 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
147 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
148 | Centralny system zamykania szuflad oraz na plombę (na wyposażeniu 100 plomb) | TAK, podać
149 | Płyta do CPR o wym. 540x380 mm (+/-10%) chowana pod blat, z prawej strony wózka | TAK, podać
150 | Obrotowa o 360º półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach od 360 do 440 x 280 mm (+/-10%), z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem | TAK, podać
151 | Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości | TAK, podać
152 | Na wysięgniku kroplówki zamocowany uchwyt na nerkę | TAK, podać
153 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
154 | Dwie uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
155 | Półka pod ssak, z lewej strony wózka | TAK, podać
156 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
157 | Dwa otwarte wyjmowane kosze na odpady o poj. min. 8 l każdy , dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml oraz uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym – akcesoria zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria, z prawej strony wózka | TAK, podać
158 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
159 | Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
160 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
161 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 890x590x1200 h mm (+/-10%) | TAK, podać
Wyposażenie wózka reanimacyjnego (blok operacyjny) - 3 komplety
162 | Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dorosłych kaniula o śr. 4 [mm] Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Dzięki standardowej końcówce o średnicy min. 15 mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami | TAK, podać
163 | Laryngoskop jeden komplet dla 3 szt. wózków: Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, pediatryczna, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka Macintosh 3 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka Macintosh 4 wielorazowa – 2 szt.; Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, podać
164 | Prowadnice: Prowadnica fluorescencyjna, 86FR, dorośli – 1 szt. Fluorescencyjna prowadnica do intubacji, widoczna w świetle UV/LED | TAK, podać
165 | Prowadnice Bougie | TAK, podać
166 | Szczypce: Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać
167 | Zestaw do trudnej intubacji: wideolaryngoskop, łyżki do trudnej inrubacji - 2 zestawy dla 3 szt. wózków | TAK, podać
168 | Respirator transportowy pneumatyczny - 1 szt. dla 3 szt. wózków reanimacyjnych | TAK, podać
169 | Worek samorozprężalny: Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych, z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie, plaźmie– 2 szt. Do każdego worka: Rezerwuar tlenu do worka samorozprężnego, dezynfekcja w płynie – 1 szt Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt Maska przezroczysta z zawijanym kołnierzem nr 3 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. – 1 szt. Maska nr 4 Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt | TAK, podać
12 | Wózek reanimacyjny OIT | Liczba sztuk: 2
170 | nazwa produktu | podać
171 | model/typ | podać
172 | producent/kraj | podać
173 | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem. | TAK,podać
174 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK,podać
175 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK,podać
176 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK,podać
177 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK,podać
178 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK,podać
179 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK,podać
180 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK,podać
181 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym:- 3 szuflady o wym. 420x470x160 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x240 h mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK,podać
182 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK,podać
183 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK,podać
184 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK,podać
185 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK,podać
186 | Centralny system zamykania szuflad oraz na plombę (na wyposażeniu 100 plomb) | TAK,podać
187 | Płyta do CPR o wym. 540x380 mm (+/-10%) chowana pod blat, z prawej strony wózka | TAK,podać
188 | Obrotowa o 360º półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach od 360 do 440 x 280 mm (+/-10%), z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem | TAK,podać
189 | Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości | TAK,podać
190 | Na wysięgniku kroplówki zamocowany uchwyt na nerkę | TAK,podać
191 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK,podać
192 | Dwie uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK,podać
193 | Półka pod ssak, z lewej strony wózka | TAK,podać
194 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK,podać
195 | Dwa otwarte wyjmowane kosze na odpady o poj. min. 8 l każdy , dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml oraz uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym – akcesoria zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria, z prawej strony wózka | TAK,podać
196 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK,podać
197 | Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK,podać
198 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK,podać
199 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 890x590x1200 h mm (+/-10%) | TAK,podać
Wyposażenie wózka reanimacyjnego (Oddział Intesywnej Terapii) - 2 komplety
200 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii - PCK | TAK, podać
201 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T lub równoważny oraz szew chirurgiczny z igłą | TAK, podać
202 | Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm | TAK, podać
203 | Rurka nosowo/gardłowa wykonana z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych gładko wykończonymi krawędziami, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli. Rozmiary: 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, sterylna | TAK, podać
204 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary: 7,0 – 9,0 mm co 0,5 mm | TAK, podać
205 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 33,5 cm i 5,0 mm / 36,5 cm | TAK, podać
206 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm | TAK, podać
207 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: od 3 do 5 | TAK, podać
208 | Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych 3 łyżki światłowodowe typu Macintosh (zakrzywione), Nr 2 (100x17mm) Nr 3 (130x18mm), Nr 4 (155x18mm), antymagnetyczna stal nierdzewna, wymienny, jednoelementowy, światłowód 4mm, bez elementów plastikowych, światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania na zatrzask kulkowy, światłowód z laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany, trójstronny zatrzask kulkowy, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru Uchwyt, rozmiar: średni (29mm), na dwie baterie LR14 (C), stal nierdzewna, radełkowany krzyżowo, ksenonowa żarówka 2,5V, metalowy kołnierz naokoło żarówki, dodatkowa żarówka do uchwytu, sztywny futerał, kompatybilne z ISO 7376 tzw. „zielona specyfikacja”, kolorystyczne oznaczenie zgodności, całość o sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) | TAK, podać
13 | Wózek zabiegowy z blatem roboczym i szufladą | Liczba sztuk: 1
209 | nazwa produktu | podać
210 | model/typ | podać
211 | producent/kraj | podać
212 | Wózek zabiegowy z blatem roboczym i szufladą | TAK, podać
213 | Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9 | TAK, podać
214 | Wózek na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane | TAK, podać
215 | Wyposażenie | TAK, podać
216 | Blat w formie wyjmowanej tacy - 1 szt. | TAK, podać
217 | Szuflada umieszczona pod blatem - 1 szt. | TAK, podać
218 | Wyjmowane kuwety z tworzywa sztucznego, umieszczone pod szufladą - 2 szt. | TAK, podać
219 | Półka - kosz, umieszczony pod kuwetami - 1 szt. | TAK, podać
220 | Uchwyt do worka na odpady, z pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego - 1 kpl. | TAK, podać
221 | Koszyk na akcesoria mocowany do konstrukcji wózka - 1 szt. | TAK, podać
222 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać
223 | Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość): 450 x 1000 x 900 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać
14 | Wózek zabiegowy (Blok operacyjny; Oddział Intesywnej Terapii) | Liczba sztuk: 4
224 | nazwa produktu | podać
225 | model/typ | podać
226 | producent/kraj | podać
227 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
228 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
229 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
230 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
231 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
232 | Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%) | TAK, podać
233 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
234 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
235 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x150 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
236 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
237 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
238 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
239 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
240 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk | TAK, podać
241 | Wysięgnik nadstawki z 3 szynami na akcesoria: - na szynie dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, - na wysięgniku zamocowany uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym | TAK, podać
242 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
243 | Trzy uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
244 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
245 | Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów – zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria | TAK, podać
246 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
247 | Dwie przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka: - przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki | TAK, podać
248 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
249 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 930x590x1700 h mm | TAK, podać
250 | Stelaż na worki na odpady x 2 | TAK, podać
251 | Wysuwany blat boczny | TAK, podać
252 | Uchylne pojemniki z boku wózka | TAK, podać
253 | Uchwyt na miskę nerkowatą | TAK, podać
254 | Uchwyt na pojemnik na ostre narzedzia | TAK, podać
255 | Dozownik na płyn dezynfekcyjny | TAK, podać
256 | Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt. | TAK, podać
257 | Rama do mocowania akcesoriów + dodatkowa szyna | TAK, podać
258 | 4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 220 mm (+/-10%), orgnizatory (przegródki - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet | TAK, podać
15 | Wózek zabiegowy z nadstawką | Liczba sztuk: 1
259 | nazwa produktu | podać
260 | model/typ | podać
261 | producent/kraj | podać
262 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
263 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
264 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
265 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
266 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
267 | Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%) | TAK, podać
268 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
269 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
270 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x150 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
271 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
272 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
273 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
274 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
275 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk | TAK, podać
276 | Wysięgnik nadstawki z 3 szynami na akcesoria: - na szynie dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, - na wysięgniku zamocowany uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym | TAK, podać
277 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
278 | Trzy uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
279 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
280 | Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów – zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria | TAK, podać
281 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
282 | Dwie przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka: - przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki | TAK, podać
283 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
284 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 930x590x1700 h mm | TAK, podać
285 | Stelaż na worki na odpady x 2 | TAK, podać
286 | Wysuwany blat boczny | TAK, podać
287 | Uchylne pojemniki z boku wózka | TAK, podać
288 | Uchwyt na miskę nerkowatą | TAK, podać
289 | Uchwyt na pojemnik na ostre narzedzia | TAK, podać
290 | Dozownik na płyn dezynfekcyjny | TAK, podać
291 | Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt. | TAK, podać
292 | Nadstawka + dodatkowa szyna + półka | TAK, podać
293 | 4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 220 mm (+/-10%), orgnizatory (przegródki - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet | TAK, podać
16 | Wózek zabiegowy wielofunkcyjny | Liczba sztuk: 1
294 | nazwa produktu | podać
295 | model/typ | podać
296 | producent/kraj | podać
297 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
298 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
299 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o min. 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
300 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
301 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
302 | Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%) | TAK, podać
303 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
304 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
305 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x150 h (+/-10%) mm, z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x250 h mm(+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
306 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
307 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
308 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
309 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
310 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk | TAK, podać
311 | Wysięgnik nadstawki z 3 szynami na akcesoria: - na szynie dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, - na wysięgniku zamocowany uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym | TAK, podać
312 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
313 | Trzy uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
314 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
315 | Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów – zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria | TAK, podać
316 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
317 | Dwie przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka:- przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki | TAK, podać
318 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
319 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 930x590x1700 h mm (+/-10%) | TAK, podać
320 | Stelaż na worki na odpady x 2 | TAK, podać
321 | Wysuwany blat boczny | TAK, podać
322 | Uchylne pojemniki z boku wózka | TAK, podać
323 | Uchwyt na miskę nerkowatą | TAK, podać
324 | Uchwyt na pojemnik na ostre narzedzia | TAK, podać
325 | Dozownik na płyn dezynfekcyjny | TAK, podać
326 | Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt. | TAK, podać
327 | Nadstawka + dodatkowa szyna + półka | TAK, podać
328 | 4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 220 mm (+/-10%), orgnizatory (przegródki - 2 komplety) + pojemniki - 1 kpmplet, | TAK, podać
17 | Wózek zabiegowy z szufladą | Liczba sztuk: 2
329 | nazwa produktu | podać
330 | model/typ | podać
331 | producent/kraj | podać
332 | Wózek zabiegowy z szufladą | TAK, podać
333 | Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9 | TAK, podać
334 | Wózek na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane | TAK, podać
335 | Szuflada umieszczona pod blatem - 1 szt. | TAK, podać
336 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać
337 | Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość): 450 x 1000 x 900 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać
18 | Stolik zabiegowy | Liczba sztuk: 2
338 | nazwa produktu | podać
339 | model/typ | podać
340 | producent/kraj | podać
341 | Stolik zabiegowy z dwoma półkami | TAK, podać
342 | Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9 | TAK, podać
343 | Stolik na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane | TAK, podać
344 | Stolik wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać
345 | Wymiary całkowite stolika (szerokość x głębokość x wysokość): 450 x 1000 x 900 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać
19 | Wózek transportowy | Liczba sztuk: 1
346 | nazwa produktu | podać
347 | model/typ | podać
348 | producent/kraj | podać
349 | Wózek transportowy, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać
350 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać
351 | Zamykany z drzwiczkami, ruchome min. 3 półki w środku | TAK, podać
352 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%) | TAK, podać
353 | Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika | TAK, podać
20 | Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną | Liczba sztuk: 26
354 | nazwa produktu | podać
355 | model/typ | podać
356 | producent/kraj | podać
357 | Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l | TAK, podać
358 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 | TAK, podać
359 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać
360 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać
361 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu | TAK, podać
362 | Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 415x580x1050mm (+/-20 mm) | TAK, podać
21 | Stelaż przejezdny na worki 60 l | Liczba sztuk: 1
363 | nazwa produktu | podać
364 | model/typ | podać
365 | producent/kraj | podać
366 | Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 80 l | TAK, podać
367 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 | TAK, podać
368 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać
369 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać
370 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu | TAK, podać
371 | Wyamiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 420 x 350 x 700 mm lub 400x510x710 mm (+/-20 mm) | TAK, podać
22 | Stelaż na worek na odpady | Liczba sztuk: 9
372 | nazwa produktu | podać
373 | model/typ | podać
374 | producent/kraj | podać
375 | Wózek wykonany ze stali gatunku min. AISI 304 | TAK, podać
376 | Konstrukcja przystosowana do umieszczenia worka o pojemności 120 litrów | TAK, podać
377 | Pokrywa unoszona przy użyciu dźwigni nożnej | TAK, podać
378 | Wyposażony w 4 obrotowe kółka z bieżnią elastyczną nie brudzącą posadzki | TAK, podać
379 | Co najmniej 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK, podać
380 | Wszelkie krawędzie zaokrąglone i wykonane w sposób zabezpieczający przed skaleczeniem | TAK, podać
23 | Stolik Mayo | Liczba sztuk: 4
381 | nazwa produktu | podać
382 | model/typ | podać
383 | producent/kraj | podać
384 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | TAK, podać
385 | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów | TAK, podać
386 | Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni | TAK, podać
387 | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi min. 80 mm, wszystkie kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża | TAK, podać
388 | Górny blat obracany w poziomie o min. 360° | TAK, podać
389 | Dopuszczalne obciążenie - 15 kg, rawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
390 | Wymiary: 740x490x960 /1370 (+/- 10 mm) | TAK, podać
24 | Stolik na instrumenty chirurgiczne | Liczba sztuk: 4
391 | nazwa produktu | podać
392 | model/typ | podać
393 | producent/kraj | podać
394 | Stolik na instrumenty chirurgiczne z blatem zagłębionym ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
395 | Stolik z zagłębionym blatem i półką zagłębioną montowaną na stałe | TAK, podać
396 | Odległość między blatami min. 445 mm | TAK, podać
397 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać
398 | Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK, podać
399 | Wymiary: 800x600x870 (+/- 10 mm) | TAK, podać
25 | Stolik na instrumenty chirurgiczne | Liczba sztuk: 4
400 | nazwa produktu | podać
401 | model/typ | podać
402 | producent/kraj | podać
403 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
404 | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, półka dolna zagłębiona | TAK, podać
405 | Odległość między blatami min. 445 mm | TAK, podać
406 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać
407 | Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK, podać
408 | Wymiary: 800x600x870 (+/- 10 mm) | TAK, podać
26 | Stolik narzędziowy | Liczba sztuk: 3
409 | nazwa produktu | podać
410 | model/typ | podać
411 | producent/kraj | podać
412 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
413 | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe, stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać
414 | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. | TAK, podać
415 | Wymiary blatu: 1200x600 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać
416 | Wymiary stolika: 1315x670x870 (+/- 50 mm) | TAK, podać
27 | Stolik narzędziowy | Liczba sztuk: 1
417 | nazwa produktu | podać
418 | model/typ | podać
419 | producent/kraj | podać
420 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
421 | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe | TAK, podać
422 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać
423 | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą) | TAK, podać
424 | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem | TAK, podać
425 | Wymiary blatu: 1500x600 mm, wymiary całkowite 1615x670x870 (+/- 50 mm) | TAK, podać
28 | Taboret obrotowy z oparciem | Liczba sztuk: 8
426 | nazwa produktu | podać
427 | model/typ | podać
428 | producent/kraj | podać
429 | Taboret obrotowy przejezdny z oparciem pleców | TAK, podać
430 | Siedzisko tapiecrowane o średnicy nie mniejszej niż 350 mm | TAK, podać
431 | Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm lub 490/630mm, relizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego | TAK, podać
432 | Podstawa jezdna o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9, na kołach o średnicy nie większej niż 50 mm | TAK, podać
433 | Minimum 2 koła blokowane | TAK, podać
434 | Taboret wyposażony w podporę pod nogi | TAK, podać
29 | Taboret obrotowy bez oparcia | Liczba sztuk: 22
435 | nazwa produktu | podać
436 | model/typ | podać
437 | producent/kraj | podać
438 | Taboret obrotowy przejezdny | TAK, podać
439 | Siedzisko tapiecrowane o średnicy nie mniejszej niż 350 mm | TAK, podać
440 | Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm lub 490/630mm, relizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego | TAK, podać
441 | Podstawa jezdna o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9, na kołach o średnicy nie większej niż 50 mm | TAK, podać
442 | Minimum 2 koła blokowane | TAK, podać
443 | Taboret wyposażony w podporę pod nogi | TAK, podać
30 | Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę | Liczba sztuk: 4
444 | nazwa produktu | podać
445 | model/typ | podać
446 | producent/kraj | podać
447 | Taboret dla chirurga, z siedziskiem typu siodło, wyposażony w podporę pleców oraz podporę ręki. | TAK, podać
448 | Taboret obrotowy, przejezdny | TAK, podać
449 | Siedzisko gięte na kształt siodła, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać
450 | Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm, relizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego | TAK, podać
451 | Funkcja odchylenia siedziska | TAK, podać
452 | Podpora pleców wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać
453 | Regulacja wysokości położenia podpory pleców | TAK, podać
454 | Podpora ręki wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać
455 | Regulacja wysokości położenia podpory ręki | TAK, podać
456 | Pięcioramienna podstawa jezdna, o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub chromowanego metalu | TAK, podać
31 | Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę | Liczba sztuk: 4
457 | nazwa produktu | podać
458 | model/typ | podać
459 | producent/kraj | podać
460 | Taboret dla chirurga, z siedziskiem typu siodło, wyposażony w podporę pleców oraz podporę ręki | TAK, podać
461 | Taboret obrotowy, przejezdny | TAK, podać
462 | Siedzisko gięte na kształt siodła, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać
463 | Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm, relizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego | TAK, podać
464 | Funkcja odchylenia siedziska | TAK, podać
465 | Podpora pleców wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać
466 | Regulacja wysokości położenia podpory pleców | TAK, podać
467 | Pięcioramienna podstawa jezdna, o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub chromowanego metalu | TAK, podać
32 | Stojak na kroplówki | Liczba sztuk: 12
468 | nazwa produktu | podać
469 | model/typ | podać
470 | producent/kraj | podać
471 | Stojak na kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej kwasodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK, podać
472 | Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać
473 | Średnica podstawy nie większa niż 650 mm | TAK, podać
474 | Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK, podać
475 | Regulacja wysokści położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm | TAK, podać
33 | Statyw na kroplówki i pompy infuzyjne | Liczba sztuk: 4
476 | nazwa produktu | podać
477 | model/typ | podać
478 | producent/kraj | podać
479 | Stojak na kroplówki z kolumną wykonaną z chromowanej stali lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK
480 | Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej z chromowanej stali lub tworzywa sztucznego lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać
481 | Średnica podstawy nie większa niż 650 mm | TAK, podać
482 | Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK, podać
483 | Regulacja wysokści położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm | TAK, podać
34 | Statyw do kroplówek | Liczba sztuk: 10
484 | nazwa produktu | podać
485 | model/typ | podać
486 | producent/kraj | podać
487 | Stojak na kroplówki z kolumną wykonaną z chromowanej stali lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK, podać
488 | Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej z chromowanej stali lub tworzywa sztucznego lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać
489 | Średnica podstawy nie większa niż 650 mm | TAK, podać
490 | Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK, podać
491 | Regulacja wysokści położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm | TAK, podać
35 | Podest jednostopniowy | Liczba sztuk: 5
476 | nazwa produktu | podać
477 | model/typ | podać
478 | producent/kraj | podać
479 | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
480 | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm-możliwość wypoziomowania | TAK, podać
481 | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK, podać
482 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
483 | Wymiary: 500x300x200 (+/- 50 mm) | TAK, podać
36 | Podest dwustopniowy | Liczba sztuk: 3
484 | nazwa produktu | podać
485 | model/typ | podać
486 | producent/kraj | podać
487 | Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać
488 | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm-możliwość wypoziomowania | TAK, podać
489 | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK, podać
490 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
491 | Wymiary: 500x650x400 (+/- 50 mm) | TAK, podać
37 | Wiadro na odpady medyczne | Liczba sztuk: 4
492 | nazwa produktu | podać
493 | model/typ | podać
494 | producent/kraj | podać
495 | Wiadro mobilne z uchwytem | TAK, podać
496 | Wiadro na odpadki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, wyposażone w uchwyt do prowadzenia | TAK, podać
497 | Wiadro zdejmowane, umieszczone na podstawie mobilnej - kółka fi 50 mm (wszystkie bez hamulców) | TAK, podać
498 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK, podać
499 | Pojemność wiadra - 10l | TAK, podać
500 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać
38 | Zamykany pojemnik na odpadki/ Pojemnik na odpadki | Liczba sztuk: 29
501 | nazwa produktu | podać
502 | model/typ | podać
503 | producent/kraj | podać
504 | Pojemink - kosz na odpadki z pokrywą unoszoną przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać
505 | Wykonanie z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, łatwej do utrzymania w czystości | TAK, podać
506 | Pojemność kosza nie większa niż 30 litrów | TAK, podać
507 | Wymiary kosza (szerokość x głębokość x wysokość) około: 380 x 300 x 450 mm (+/-50 mm) | TAK, podać
39 | Zamykany pojemnik na odpady medyczne /Pojemnik na odpady medyczne | Liczba sztuk: 6
508 | nazwa produktu | podać
509 | model/typ | podać
510 | producent/kraj | podać
511 | Pojemink - kosz na odpadki z pokrywą unoszoną przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać
512 | Wykonanie z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, łatwej do utrzymania w czystości | TAK, podać
513 | Pojemność kosza 60 litrów (+/-10%) | TAK, podać
40 | Rolki do przemieszczania pacjenta | Liczba sztuk: 3
514 | nazwa produktu | podać
515 | model/typ | podać
516 | producent/kraj | podać
517 | Przenośnik wykonany z ramy duraluminiowej powlekanej białym lakierem poliestrowym, odpornym na uderzenia i odpryski. | TAK, podać
518 | Rolki pokryte materiałem skóropodobnym, trwałym , zmywalnym oraz odpornym na odkształcenia, pęknięcia i rozdarcia. | TAK, podać
519 | Rolki przeznaczone do przesuwania bezwładnego pacjenta w pozycji leżącej z łóżka na łóżko, czy też ze stołu operacyjnego na łóżko itd. | TAK, podać
520 | Rolki dostępne w min. 3 kolorach | TAK, podać
521 | Wymiary min. 1100 x 485 mm | TAK, podać
522 | Udźwig min. 130 kg | TAK, podać
41 | Szyna sprzętowa | Liczba sztuk: 2
523 | nazwa produktu | podać
524 | model/typ | podać
525 | producent/kraj | podać
526 | Szyna sprzętowa do powieszenia dodatkowego sprzętu medycznego | TAK, podać
527 | Szyna o wymiarach typu DIN lub Euro | TAK, podać
528 | Długość szyny min. 50 cm | TAK, podać
529 | Szyna do montażu na ścianie w miejscu wskazanym przez Użytkownikika | TAK, podać
42 | Parawan sufitowy (OIT izolatka/ sala chorych 8 stanowiskowa) | Liczba sztuk: 13
530 | nazwa produktu | podać
531 | model/typ | podać
532 | producent/kraj | podać
533 | Parawan mocowany na szynie sufitowej | TAK, podać
534 | Szyna aluminiowa mocowana za pomocą specjalnych złączek do sufitu | TAK, podać
535 | Długość parawanu min. 2000 [mm] | TAK, podać
536 | Tkanina zmywalna lub barierowa | TAK, podać
537 | Możliwość wyboru kolorystyki, min. 5 kolorów | TAK, podać
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Oświadczam, że oferowany przedmiot spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. ……………………………. Podpis Wykonawcy