## Arkusz1
CZĘŚĆ 4
Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca
Wymogi ogólne (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018 | TAK
2 | Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu. 2) atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli). 3) wdrożenie systemu PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 13485:2003+AC:2007 przez producenta (dotyczy mebli ze stali nierdzenwj). 4) atest zgodności z normą PN –EN 14073:2006; 14074:2006 (dotyczy płyty mebli). | TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2
3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym przy dostawie: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) paszport techniczny, 5) karty gwarancyjne, | TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia
4 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu | TAK
5 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK
6 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę, który wygra przedmiotowe postępowanie (termin do uzgodnienia z zamawiającym) | TAK
7 | Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt. | TAK
8 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | TAK
9 | Warunki gwarancji - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK
Część 4.
1 | Wózek anestezjologiczny | Liczba sztuk: 4
1 | nazwa produktu | podać
2 | model/typ | podać
3 | producent/kraj | podać
4 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
5 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
6 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o min. 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
7 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
8 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
9 | Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%) | TAK, podać
10 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
11 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
12 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 600x470x150 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami - 1 szuflada o wym. 600x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
13 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
14 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
15 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
16 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
17 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk | TAK, podać
18 | Wysięgnik nadstawki z wyposażeniem: - zestaw 9 uchylnych pojemników w 2 rzędach (5 małych, 4 duże) na 2 szynach, - 3-cia szyna z: półką o wym. 390x220x45 mm (+/-10%) wykonaną z tworzywa, z trzema niskimi podziałkami oraz dyspenserem na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, o wym. 85x75x240 mm (+/-10%), - na wysięgniku zamocowany: uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym, uchwyt na nerkę oraz lampka nocna (dla 2 szt. wózków) | TAK, podać
19 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
20 | Trzy uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
21 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
22 | Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów każdy – zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria, z prawej strony wózka | TAK, podać
23 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
24 | Przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka: - przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki, - trzy mniejsze przestrzenie na akcesoria z zabezpieczeniem przed wypadnięciem | TAK, podać
25 | Wymiary wózka: 855x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
26 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 1100x590x1700 h mm (+/-10%) | TAK, podać
27 | Lampka - w dwóch wózkach | TAK, podać
28 | Stelaż na worki na odpady x 2 | TAK, podać
29 | Wysuwany blat boczny | TAK, podać
30 | Uchylne pojemniki z boku wózka | TAK, podać
31 | Uchwyt na miskę nerkowatą | TAK, podać
32 | Uchwyt na pojemnik na ostre narzedzia | TAK, podać
33 | Dozownik na płyn dezynfekcyjny | TAK, podać
34 | Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt. | TAK, podać
35 | Nadstawka + dodatkowa szyna + półka | TAK, podać
36 | 4 szuflady, w tym jedna na płyny : 3 x 140 mm (+/-10%), 1x225mm (+/-10%), orgnizatory (przegródki - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet | TAK, podać
2 | Wózek reanimacyjny blok operacyjny | Liczba sztuk: 3
37 | nazwa produktu | podać
38 | model/typ | podać
39 | producent/kraj | podać
40 | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | TAK, podać
41 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
42 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
43 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o min. 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
44 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
45 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
46 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
47 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
48 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym:- 3 szuflady o wym. 420x470x160 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x240 h mm(+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
49 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
50 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
51 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
52 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
53 | Centralny system zamykania szuflad oraz na plombę (na wyposażeniu 100 plomb) | TAK, podać
54 | Płyta do CPR o wym. 540x380 mm (+/-10%) chowana pod blat, z prawej strony wózka | TAK, podać
55 | Obrotowa o 360º półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach od 360 do 440 x 280 mm (+/-10%), z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem | TAK, podać
56 | Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości | TAK, podać
57 | Na wysięgniku kroplówki zamocowany uchwyt na nerkę | TAK, podać
58 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
59 | Dwie uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
60 | Półka pod ssak, z lewej strony wózka | TAK, podać
61 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
62 | Dwa otwarte wyjmowane kosze na odpady o poj. min. 8 l każdy , dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml oraz uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym – akcesoria zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria, z prawej strony wózka | TAK, podać
63 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
64 | Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
65 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
66 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 890x590x1200 h mm (+/-10%) | TAK, podać
Wyposażenie wózka reanimacyjnego (blok operacyjny) - 3 komplety
67 | Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dorosłych kaniula o śr. 4 [mm] Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Dzięki standardowej końcówce o średnicy min. 15 mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami | TAK, podać
68 | Laryngoskop jeden komplet dla 3 szt. wózków: Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, pediatryczna, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka Macintosh 3 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka Macintosh 4 wielorazowa – 2 szt.; Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, podać
69 | Prowadnice: Prowadnica fluorescencyjna, 86FR, dorośli – 1 szt. Fluorescencyjna prowadnica do intubacji, widoczna w świetle UV/LED / Prowadnica standardowa do rurek intubacyjnych | TAK, podać
70 | Prowadnice Bougie | TAK, podać
71 | Szczypce: Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać
72 | Zestaw do trudnej intubacji: wideolaryngoskop, łyżki do trudnej inrubacji - 2 zestawy dla 3 szt. wózków | TAK, podać
73 | Respirator transportowy pneumatyczny - 1 szt. dla 3 szt. wózków reanimacyjnych | TAK, podać
74 | Worek samorozprężalny: Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych, z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie, plaźmie– 2 szt. Do każdego worka: Rezerwuar tlenu do worka samorozprężnego, dezynfekcja w płynie – 1 szt Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt Maska przezroczysta z zawijanym kołnierzem nr 3 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. – 1 szt. Maska nr 4 Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt | TAK, podać
3 | Wózek reanimacyjny OIT | Liczba sztuk: 2
75 | nazwa produktu | podać
76 | model/typ | podać
77 | producent/kraj | podać
78 | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem. | TAK,podać
79 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK,podać
80 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK,podać
81 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK,podać
82 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK,podać
83 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK,podać
84 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK,podać
85 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK,podać
86 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym:- 3 szuflady o wym. 420x470x160 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x240 h (+/-10%) mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK,podać
87 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK,podać
88 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK,podać
89 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK,podać
90 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK,podać
91 | Centralny system zamykania szuflad oraz na plombę (na wyposażeniu 100 plomb) | TAK,podać
92 | Płyta do CPR o wym. 540x380 mm (+/-10%) chowana pod blat, z prawej strony wózka | TAK,podać
93 | Obrotowa o 360º półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach od 360 do 440 x 280 mm (+/-10%), z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem | TAK,podać
94 | Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości | TAK,podać
95 | Na wysięgniku kroplówki zamocowany uchwyt na nerkę | TAK,podać
96 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK,podać
97 | Dwie uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK,podać
98 | Półka pod ssak, z lewej strony wózka | TAK,podać
99 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK,podać
100 | Dwa otwarte wyjmowane kosze na odpady o poj. min. 8 l każdy , dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml oraz uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym – akcesoria zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria, z prawej strony wózka | TAK,podać
101 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK,podać
102 | Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK,podać
103 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK,podać
104 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 890x590x1200 h mm (+/-10%) | TAK,podać
Wyposażenie wózka reanimacyjnego (Oddział Intesywnej Terapii) - 2 komplety
105 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii - PCK (min. 1 zestaw) | TAK, podać
106 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T lub równoważny oraz szew chirurgiczny z igłą (min. 1 zestaw) | TAK, podać
107 | Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm | TAK, podać
108 | Rurka nosowo/gardłowa wykonana z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych gładko wykończonymi krawędziami, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli. Rozmiary: 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, sterylna | TAK, podać
109 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary: 7,0 – 9,0 mm co 0,5 mm | TAK, podać
110 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 33,5 cm i 5,0 mm / 36,5 cm | TAK, podać
111 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm | TAK, podać
112 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: od 3 do 5 | TAK, podać
113 | Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych 3 łyżki światłowodowe typu Macintosh (zakrzywione), Nr 2 (100x17mm) Nr 3 (130x18mm), Nr 4 (155x18mm), antymagnetyczna stal nierdzewna, wymienny, jednoelementowy, światłowód 4mm, bez elementów plastikowych, światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania na zatrzask kulkowy, światłowód z laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany, trójstronny zatrzask kulkowy, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru Uchwyt, rozmiar: średni (29mm), na dwie baterie LR14 (C), stal nierdzewna, radełkowany krzyżowo, ksenonowa żarówka 2,5V, metalowy kołnierz naokoło żarówki, dodatkowa żarówka do uchwytu, sztywny futerał, kompatybilne z ISO 7376 tzw. „zielona specyfikacja”, kolorystyczne oznaczenie zgodności, całość o sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) | TAK, podać
4. | Wózek zabiegowy (Blok operacyjny; Oddział Intesywnej Terapii) | Liczba sztuk: 4
114 | nazwa produktu | podać
115 | model/typ | podać
116 | producent/kraj | podać
117 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
118 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
119 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
120 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
121 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
122 | Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%) | TAK, podać
123 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
124 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
125 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x150 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
126 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
127 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
128 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
129 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
130 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk | TAK, podać
131 | Wysięgnik nadstawki z 3 szynami na akcesoria: - na szynie dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, - na wysięgniku zamocowany uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym | TAK, podać
132 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
133 | Trzy uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
134 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
135 | Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów – zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria | TAK, podać
136 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
137 | Dwie przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka: - przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki | TAK, podać
138 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
139 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 930x590x1700 h mm lub 822x594x1700 h mm | TAK, podać
140 | Stelaż na worki na odpady x 2 | TAK, podać
141 | Wysuwany blat boczny | TAK, podać
142 | Uchylne pojemniki z boku wózka | TAK, podać
143 | Uchwyt na miskę nerkowatą | TAK, podać
144 | Uchwyt na pojemnik na ostre narzedzia | TAK, podać
145 | Dozownik na płyn dezynfekcyjny | TAK, podać
146 | Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt. | TAK, podać
147 | Rama do mocowania akcesoriów + dodatkowa szyna | TAK, podać
148 | 4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 220 mm (+/-10%), orgnizatory (przegródki - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet | TAK, podać
5 | Wózek zabiegowy z nadstawką | Liczba sztuk: 1
149 | nazwa produktu | podać
150 | model/typ | podać
151 | producent/kraj | podać
152 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
153 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
154 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
155 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
156 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
157 | Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%) | TAK, podać
158 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
159 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
160 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x150 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
161 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
162 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
163 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
164 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
165 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk | TAK, podać
166 | Wysięgnik nadstawki z 3 szynami na akcesoria: - na szynie dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, - na wysięgniku zamocowany uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym | TAK, podać
167 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
168 | Trzy uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
169 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
170 | Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów – zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria | TAK, podać
171 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
172 | Dwie przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka: - przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki | TAK, podać
173 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
174 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 930x590x1700 h mm lub 822x594x1700 h mm | TAK, podać
175 | Stelaż na worki na odpady x 2 | TAK, podać
176 | Wysuwany blat boczny | TAK, podać
177 | Uchylne pojemniki z boku wózka | TAK, podać
178 | Uchwyt na miskę nerkowatą | TAK, podać
179 | Uchwyt na pojemnik na ostre narzedzia | TAK, podać
180 | Dozownik na płyn dezynfekcyjny | TAK, podać
181 | Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt. | TAK, podać
182 | Nadstawka + dodatkowa szyna + półka | TAK, podać
183 | 4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 220 mm (+/-10%), orgnizatory (przegródki - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet | TAK, podać
6 | Wózek zabiegowy wielofunkcyjny | Liczba sztuk: 1
184 | nazwa produktu | podać
185 | model/typ | podać
186 | producent/kraj | podać
187 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | TAK, podać
188 | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | TAK, podać
189 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o min. 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, podać
190 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | TAK, podać
191 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%) | TAK, podać
192 | Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%) | TAK, podać
193 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | TAK, podać
194 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | TAK, podać
195 | Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x150 h (+/-10%) mm, z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x250 h mm(+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | TAK, podać
196 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS | TAK, podać
197 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK, podać
198 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru) | TAK, podać
199 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | TAK, podać
200 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk | TAK, podać
201 | Wysięgnik nadstawki z 3 szynami na akcesoria: - na szynie dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, - na wysięgniku zamocowany uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym | TAK, podać
202 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | TAK, podać
203 | Trzy uchylne o min. 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | TAK, podać
204 | Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka | TAK, podać
205 | Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów – zawieszone na aluminiowych szynach na akcesoria | TAK, podać
206 | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka | TAK, podać
207 | Dwie przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka:- przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki | TAK, podać
208 | Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%) | TAK, podać
209 | Wymiary wózka z wyposażeniem: 930x590x1700 h mm lub 822x594x1700 h mm | TAK, podać
210 | Stelaż na worki na odpady x 2 | TAK, podać
211 | Wysuwany blat boczny | TAK, podać
212 | Uchylne pojemniki z boku wózka | TAK, podać
213 | Uchwyt na miskę nerkowatą | TAK, podać
214 | Uchwyt na pojemnik na ostre narzedzia | TAK, podać
215 | Dozownik na płyn dezynfekcyjny | TAK, podać
216 | Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt. | TAK, podać
217 | Nadstawka + dodatkowa szyna + półka | TAK, podać
218 | 4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 220 mm (+/-10%), orgnizatory (przegródki - 2 komplety) + pojemniki - 1 kpmplet, | TAK, podać
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Oświadczam, że oferowany przedmiot spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. ……………………………. Podpis Wykonawcy