Pytanie:

Czy Zamawiający będzie skłonny odstąpić od wymogu określonego w specyfikacji - Parametry techniczne p. 2:

*Istotne elementy aparatu tzn. min. lampa, generator, zawieszenie sufitowe, stół, statyw wyprodukowane przez jednego producenta.*

Jest to bardzo restrykcyjny warunek, którego spełnienie jest możliwe jedynie "papierowo".

W rzeczywistości żaden producent nie wytwarza wszystkiego samodzielnie.

Tylko największe koncerny, takie jak np. Siemens, Carestream, Shimadzu, itp., mają na tyle rozbudowane działy zajmujące się certyfikacją oraz na na tyle duże fundusze, że są w stanie przeprowadzić stosowną procedurę związaną z CE na wszystkie składniki i podzespoły oferowanych pod swoją marką aparatów rtg.

W efekcie większość dobrej klasy aparatów nie może być zaoferowana, choć ich cena jest istotnie niższa od tych spełniających przedmiotowe kryterium.

Dotyczy to także aparatu amerykańskiej firmy Control-X (wytwórnia w Europie - w Budapeszcie), którego jesteśmy dystrybutorem.

Koszt późniejszego utrzymania w ruchu (przeglądy techniczne, części zamienne, serwis), którego Zamawiający najwyraźniej nie bierze pod uwagę, jest przy takich wymaganiach przetargu dużo wyższy (czasem kilkukrotnie), niż w przypadku dobrej klasy aparatów, które jednak nie spełniają omawianego kryterium.

Proponujemy zamianę wymogu w tabeli: Parametry techniczne p. 2 na następujący:

*Wszystkie istotne elementy aparatu, tzn. min. lampa, kolimator, generator, zawieszenie sufitowe, stół, statyw i detektory mają aktualny certyfikat CE oraz są zgłoszone w bazie wyrobów medycznych. Aparat jako całość jest zgłoszony do bazy wyrobów medycznych.*

Wstępna ocena pozostałych wymagań wskazuje, że jesteśmy w stanie je spełnić.

Stanowisko:

Dopuszczamy w istotnych elementach aparatu maksymalnie dwóch dodatkowych producentów  podzespołów wyposażenia. Ponadto wymagamy aby wszystkie użyte komponenty posiadały wymagane deklaracje i certyfikaty oraz były zgłoszone były w bazie wyrobów medycznych.