**Dozownik do dezynfekcji**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach: dozowanie łokciem, grzbietem dłoni lub bezdotykowo plastikowy bez elementów metalowych, koloru białego. W celu łatwego przecierania i utrzymania czystości bez wystających elementów mocujących. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika |
| **2.** | Możliwość instalacji (bez konieczności przykręcania do ściany) |
| **3.** | Regulowana ilość dozowanego preparatu |
| **4.** | Dostosowany do pojemników o poj. min 500 ml |
| **5.** | Dozownik typu „dermados” |