## Arkusz1
LP. | WYKONAWCA | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ZAPOTRZEBOWANIE IMŁ SP. Z O.O. | OFERTA WYKONAWCY - ILOŚĆ OGÓLNIE | OFERTA WYKONAWCY - ILOŚĆ OBECNIE DOSTĘPNA | MODEL | TERMIN REALIZACJI | NORMY - PODAĆ | DEKLARACJA ZGODNOŚCI - TAK/NIE | CERTYFIKAT CE - TAK/NIE | WPIS - URZĄD PRODUKTÓW LECZNICZYCH… -TAK/NIE | PRZEDPŁATA | UWAGI
1 |  | Kardiomonitory (4szt) z systemem centarlnego monitoringu pacjenta | 2
2 |  | Aparat do terapii nerkozastępczej | 13
3 |  | Aparat do wentylacji nieinwazyjnej | 26
4 |  | Aparat do znieczulania | 2
5 |  | Aparat RTG cyfrowy TELEKOMANDO | 2
6 |  | Aparat RTG przyłóżkowy | 2
7 |  | Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy | 4
8 |  | Aparat RTG stacjonarny cyfrowy | 1
9 |  | Aparaty do BIPAP | 4
10 |  | Automatyczna myjnia do kaczek i basenów | 5
11 |  | Bronchofiberoskop | 6
12 |  | Bronchoskop intubacyjny | 1
13 |  | Bronchoskopy jednorazowe | 100
14 |  | Butle tlenowe z reduktorem 10 l | 20
15 |  | Butle tlenowe z reduktorem 2,7 l | 10
16 |  | Ciśnieniomierz elektyczny/ aparat do mierzenia ciśnienia | 12
17 |  | Defibrylator | 18
18 |  | Dezynfektor parowy | 2
19 |  | Diatermia chirurgiczna | 1
20 |  | Dozownik tlenu | 60
21 |  | Dreny do ssaków - łączący | 500
22 |  | Echokardiograf | 1
23 |  | Elektrokardiografy z możliwością integracji z systemem szpitalnym | 5
24 |  | Filtry do respiratora | 300
25 |  | Filtry do ssaków elektycznych | 300
26 |  | Filtry oddechowe dla pacjenta | 600
27 |  | filtry wydechowe do respiratora - Akcesoria wymienne do monitora parametrów życiowych oraz do respiratora | 120
28 |  | Inhalatory | 60
29 |  | Inhalatory elektyczne | 50
30 |  | Jednorazowe mankiety do mierzenia ciśnienia | 4000
31 |  | Jednorazowy zestaw AMBU/ jednorazowe worki samorosprężalne AMBU stosowane do prowadzenia resuscytacji | 200
32 |  | kable - Akcesoria wymienne do monitora parametrów życiowych oraz do respiratora | 60
33 |  | Kardiomonitor z pulsoksymetrem przylgowym | 4
34 |  | Kardiomonitory (6+4+4) z centralą | 3
35 |  | Kardiomonitory (7 szt.) z centralą | 1
36 |  | Kardiomonitory (w tym z kapnografem) | 81
37 |  | Kieliszki jednorazowe do leków (zestawy po 100 szt) | 50
38 |  | Koncentraor tlenu | 5
39 |  | Lampa zabiegowa | 1
40 |  | LUCAS | 13
41 |  | Łączniki schodkowe do cewników | 5000
42 |  | Łóźka intensywnej opieki medycznej | 3
43 |  | Łóżka bariatryczne z szafkami | 10
44 |  | Łóżka do intensywnej opieki medycznej | 10
45 |  | Łóżka intensywnej opieki medycznej | 13
46 |  | Łóżka intensywnej opieki medycznej/ do intensywnej terapii | 54
47 |  | Łóżko | 10
48 |  | Łóżko intesywnej opieki medycznej | 6
49 |  | Maceratory | 8
50 |  | mankiety - Akcesoria wymienne do monitora parametrów życiowych oraz do respiratora | 80
51 |  | Materac przeciwodleżynowy | 6
52 |  | Materac przeciwodleżynowy - OIOM | 14
53 |  | Materace przeciwodleżynowe bariatryczne | 15
54 |  | Monitor parametrów życiowych SpO2, temp. NIBP na statywie | 6
55 |  | Monitory rzutu serca | 5
56 |  | Myjnia do sond przezprzełykowych | 1
57 |  | Myjnie dezynfektory przelotowe z przystawką na buty | 2
58 |  | Ogrzewacze do terapii gazów medycznych wysokoprzepływowych i nawilżania gazów oddechowych | 7
59 |  | Paski do glukometru | 250
60 |  | Pojemniki do ssaków | 50
61 |  | Pompy infuzyjne | 369
62 |  | Pompy infuzyjne objętościowe | 70
63 |  | Pompy infuzyjne strzykawkowe na statywie | 10
64 |  | Pralka z suszarką do mopów | 3
65 |  | Pulsoksymetr | 52
66 |  | pulsoksymetry - Akcesoria wymienne do monitora parametrów życiowych oraz do respiratora | 100
67 |  | Reduktor tlenu | 50
68 |  | Reduktor tlenu | 42
69 |  | Respirator stacjonarny | 31
70 |  | Respirator stacjonarny z kompresorem | 37
71 |  | Respirator transportowy | 11
72 |  | rury - Akcesoria wymienne do monitora parametrów życiowych oraz do respiratora | 500
73 |  | Spirometr | 1
74 |  | Ssaki elektryczne | 26
75 |  | Stacje dokujące | 10
76 |  | Sterylizator plazmowy | 1
77 |  | Stół zabiegowy | 1
78 |  | System do dekontaminacji powietrza | 4
79 |  | System do prób wysiłkowych | 1
80 |  | System holterowski | 1
81 |  | System kompresji kaltki piersiowej | 2
82 |  | System ogrzewania i chłodzenia pacjenta | 5
83 |  | Szafy do endoskopów | 2
84 |  | Termometry bezdotykowe | 62
85 |  | Ultrasonograf | 3
86 |  | Urządzenia do dezynfekcji | 14
87 |  | Urządzenie do dezynfekcji powierzchni i pojazdów wraz z płynami | 1
88 |  | Videobronchoskop z wieżą | 1
89 |  | Wideolaryngoskop/zestaw wideolaryngoskopów | 1
90 |  | Wieże endoskopowe, endoskopy, myjnie, system endobase | 2
91 |  | Witryny chłodnicze na leki | 10
92 |  | Wkłady do ssaków 2 l | 500
93 |  | Zakup 128 lub 256 rzędowego tomografu komuterowego wraz z montażem i dostosowaniem pomieszczeń | 1
94 |  | Zakup 64 rzędowego tomografu komuterowego wraz z montażem i dostosowaniem pomieszczeń | 3
95 |  | Zamknięty system do inhalacji 0,5 l | 50
96 |  | Zamknięty system do inhalacji 1 l | 50
97 |  | Zestaw AMBU/worek ambu | 13
98 |  | Zestaw fiberoskopów z monitorem | 1
99 |  | Zestawy do odsysania w układzie zamkniętym | 600
100 |  | ECMO żylno-żylne | 3
101 |  | Analizator InGENIUS | 1
102 |  | analizator parametrów krytycznych | 1
103 |  | Analizator parametrów krytycznych z enzymami sercowymi | 1
104 |  | Aparaty do EKG | 13
105 |  | Chłodziarka na oddczyniki laboratoryjne | 2
106 |  | EKG z tabletem | 1
107 |  | Komory laminarne | 2
108 |  | Spirometr | 2
109 |  | USG przenośne | 1
110 |  | USG z kompletem głowic | 1
111 |  | Wirówka laboratoryjna | 1
112 |  | Ambulans typu B/C, przeznaczony do transportu noworodków chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną | 2
113 |  | Ambulans typu B/C, przeznaczony do transportu osób dotkniętych otyłością olbrzymią (bariatrycznych), oraz chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną | 2
114 |  | Ambulans typu B/C, przeznaczony do transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym osób chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną | 30
115 |  | Komora do transportu chorych zakaźnie | 1
116 |  | Meleks gospodarczy do rozwożenia transportu towarów medycznych i środków dezynfekcyjnych | 1
117 |  | Meleks medyczny do transportu pacjentów | 1
118 |  | Nosze izolacyjne | 1
119 |  | Podnośnik kąpielowy | 2
120 |  | Urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźne np. ISO Ark N-36-4 | 2
121 |  | Wózek do transportu chorych | 3
122 |  | Wózek reanimacyjny | 2
123 |  | Wózek transportowo-kąpielowy | 2
124 |  | Wózek transportowy z napędem | 1
125 |  | Wózki anestezjologiczne | 10
126 |  | Wózki leżące do przewożenia chorych (chorych leżących) | 17
127 |  | Wózki siedzące do przewożenia chorych (chorych siedzących) | 17
128 |  | Wózki zabiegowe | 20