**Środki do dezynfekcji rąk\* (zapotrzebowanie na 12.985 litrów, w tym 860 litrów z okresem przydatności do 180 dni)**

1. Środki do dezynfekcji jako **wyroby medyczne muszą spełniać następujące normy**

**Higieniczne mycie rąk**

* Wymagane normy: PN-EN 1499; PN-EN 13727

**Higieniczna dezynfekcja rąk**

* Wymagane normy: PN-EN 1500 PN-EN 13727
* Działanie wirusobójcze lub ograniczone wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych PN-EN 14476

**Chirurgiczna dezynfekcja rąk**

* Wymagane normy: PN-EN 12791 PN-EN 13727
* Działanie wirusobójcze lub ograniczone wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych PN-EN 14476

\*Podział rodzajów środków do dezynfekcji rąk powinien być w miarę równy

1. Środki dezynfekcyjne jako **produkty biobójcze** powinny spełniać wymagania zawarte
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167
z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

**Środki do dezynfekcji powierzchni (zapotrzebowanie na 5.085 litrów, w tym 800 litrów z okresem przydatności do 180 dni oraz na 3.000 litrów preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni)**

**Środki do dezynfekcji powierzchni**

1. Środki do dezynfekcji jako **wyroby medyczne muszą spełniać następujące normy**
* Wymagane normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (grzyby), PN-EN 14476 (wirusy), PN-EN 14348 (mykobakterie).
* Produkt może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
1. Środki dezynfekcyjne jako **produkty biobójcze** powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

**Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni**

* Wymagane normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (grzyby), PN-EN 14476 (wirusy), PN-EN 14348 (mykobakterie).
* Produkt może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
* wymagane jest aby osiągały spektrum działania po 30 sekundach do 5 minut.