

**Wykonawcy postępowania**

**55/ZO/COV/ 2021**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [**www.iml.biz.pl**](http://www.iml.biz.pl)treść zapytań i wyjaśnień:

W związku ogłoszonym postępowaniem nr **55/ZO/COV/2021** prowadzonym pod nazwą **„Agregat prądotwórczy - dostawa, modernizacja”** zwracamy się o odpowiedź na poniższe pytania:

**Pytanie**

- Czy Zamawiający akceptuje referencje polegająca na budowie rozdzielnicy nN wraz z budową agregatu?

**Wyjaśnienie**

**Zamawiający zaakceptuje referencje polegająca na budowie rozdzielnicy nN wraz z budową agregatu ( proszę załączyć dopuszczone referencje do oferty )**

**Pytanie**

- Kto ponosi koszty związane z dopuszczeniem do prac?

**Wyjaśnienie**

**Koszty związane z dopuszczeniem do prac ponosi Wykonawca**

**Pytanie**

- Kto zapewnia zasilanie awaryjne na czas trwania prac związanych z wymianą agregatu

**Wyjaśnienie**

**Zasilanie awaryjne na czas trwania prac związanych z wymianą agregatu zapewnia Wykonawca.**