Witryna chłodnicza 5 sztuk – WARIANT I

| Witryna chłodnicza 5 sztuk | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia: | Tak/Podać |  |
| Model: | Tak/Podać |  |
| Producent: | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji (2020 r.) | Tak/Podać |  |
| Zużycie energii w ciągu 24h (kWh): min. Klasa A+ | Tak/Podać |  |
| Drzwi przeszklone | Tak/Podać |  |
| Poziom szumu dB (A): max 60 | Tak/Podać |  |
| Napięcie (V): 220-240 | Tak/Podać |  |
| Sygnał ostrzegawczy w razie awarii : optyczny i akustyczny | Tak/Podać |  |
| Pojemność całkowita brutto (litry): min 400 | Tak/Podać |  |
| Pojemność użytkowa (litry): min. 350 | Tak/Podać |  |
| Wymiary zewnętrzne - szerokość (mm):650 (+/- 50 mm) | Tak/Podać |  |
| Wymiary zewnętrzne - głębokość (mm): 750 (+/- 50mm) | Tak/Podać |  |
| Wymiary zewnętrzne - wysokość (mm): 1900 (+/- 100 mm) | Tak/Podać |  |
| Układ chłodzenia : Dynamiczny | Tak/Podać |  |
| Metoda odszraniania: Automatyczna | Tak/Podać |  |
| Temperatura w zakresie co najmniej: +3° ÷ +15° | Tak/Podać |  |
| Materiał obudowy: stal | Tak/Podać |  |
| Kolor: biały | Tak/Podać |  |
| Materiał drzwi: szkło izolacyjne | Tak/Podać |  |
| Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym | Tak/Podać |  |
| Rodzaj sterowania: elektroniczne | Tak/Podać |  |
| Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy | Tak/Podać |  |
| Oświetlenie wewnętrzne: oświetlenie LED | Tak/Podać |  |
| Alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania | Tak/Podać |  |
| Liczba półek: min. 6 | Tak/Podać |  |
| Liczba regulowanych półek: min. 5 | Tak/Podać |  |
| Materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego | Tak/Podać |  |
| Maksymalne obciążenie półki (kg): min. 20 kg | Tak/Podać |  |
| Uchwyt | Tak/Podać |  |
| Zamek: w wyposażeniu | Tak/Podać |  |
| Drzwi samoczynnie zamykane: TAK, Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne | Tak/Podać |  |
| Gwarancja minimum 24 miesięcy | Tak/Podać |  |

Witryna chłodnicza 5 sztuki – WARIANT II

| Witryna chłodnicza 5 sztuki | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia: | Tak/Podać |  |
| Model: | Tak/Podać |  |
| Producent: | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji (2020 r.) | Tak/Podać |  |
| Zużycie energii w ciągu 24h (kWh): min. Klasa A+ | Tak/Podać |  |
| Drzwi przeszklone | Tak/Podać |  |
| Poziom szumu dB (A): max 60 | Tak/Podać |  |
| Napięcie (V): 220-240 | Tak/Podać |  |
| Sygnał ostrzegawczy w razie awarii : optyczny i akustyczny | Tak/Podać |  |
| Pojemność całkowita brutto (litry): min 1500 | Tak/Podać |  |
| Pojemność użytkowa (litry): min. 1450 | Tak/Podać |  |
| Wymiary zewnętrzne - szerokość (mm): 1450 (+/- 50 mm) | Tak/Podać |  |
| Wymiary zewnętrzne - głębokość (mm): 950 (+/- 50mm) | Tak/Podać |  |
| Wymiary zewnętrzne - wysokość (mm): 1900 (+/- 100 mm) | Tak/Podać |  |
| Układ chłodzenia : Dynamiczny | Tak/Podać |  |
| Metoda odszraniania: Automatyczna | Tak/Podać |  |
| Temperatura w zakresie co najmniej: +3° ÷ +15° | Tak/Podać |  |
| Regulacja temperatury | Tak/Podać |  |
| Materiał obudowy: stal | Tak/Podać |  |
| Kolor: biały | Tak/Podać |  |
| Materiał drzwi: szkło izolacyjne | Tak/Podać |  |
| Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym | Tak/Podać |  |
| Rodzaj sterowania: elektroniczne | Tak/Podać |  |
| Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy | Tak/Podać |  |
| Oświetlenie wewnętrzne: oświetlenie LED | Tak/Podać |  |
| Alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania | Tak/Podać |  |
| Liczba półek: min. 6 | Tak/Podać |  |
| Liczba regulowanych półek: min. 6 | Tak/Podać |  |
| Materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego | Tak/Podać |  |
| Maksymalne obciążenie półki (kg): min. 40 kg | Tak/Podać |  |
| Uchwyt | Tak/Podać |  |
| Zamek: w wyposażeniu | Tak/Podać |  |
| Drzwi samoczynnie zamykane: TAK, Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne | Tak/Podać |  |
| Gwarancja minimum 24 miesięcy | Tak/Podać |  |