Załącznik Nr 2 do ogłoszenia nr 149/ZP/COV/2020

Opis przedmiotu zamówienia Formularz Asortymentowy – „Chłodziarki farmaceutyczne”

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA – 4 SZT.

2 szt. – Oddział Neurologii

2 szt. – Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry Wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa urządzenia: | TAK, podać |  |
| 2. | Model: | TAK, podać |  |
| 3. | Producent: | TAK, podać |  |
| 4. | Rok produkcji (min. 2020 r.) | TAK, podać |  |
| 5. | Zużycie energii w ciągu 24h (kWh): min. Klasa A+ | Tak, podać |  |
| 6. | Drzwi przeszklone | Tak, podać |  |
| 7. | Poziom szumu dB (A): max 50 | Tak, podać |  |
| 8. | Napięcie (V): 220-240 | Tak, podać |  |
| 9. | Sygnał ostrzegawczy w razie awarii : optyczny i akustyczny | Tak, podać |  |
| 10. | Pojemność całkowita brutto (litry): min 350 | Tak, podać |  |
| 11. | Pojemność użytkowa (litry): min. 300 | Tak, podać |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne - szerokość (mm):600 (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne - głębokość (mm): 615 (+/- 50mm) | Tak, podać |  |
| 14. | Wymiary zewnętrzne - wysokość (mm): 1900 (+/- 100 mm) | Tak, podać |  |
| 15. | Układ chłodzenia : Dynamiczny | Tak, podać |  |
| 16. | Metoda odszraniania: Automatyczna | Tak, podać |  |
| 17. | Temperatura w zakresie co najmniej: +3° ÷ +15° | Tak, podać |  |
| 18. | Materiał obudowy: stal | Tak, podać |  |
| 19. | Kolor: biały | Tak, podać |  |
| 20. | Materiał drzwi: szkło izolacyjne | Tak, podać |  |
| 21. | Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym | Tak, podać |  |
| 22. | Rodzaj sterowania: elektroniczne | Tak, podać |  |
| 23. | Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy | Tak, podać |  |
| 24. | Oświetlenie wewnętrzne: oświetlenie LED | Tak, podać |  |
| 25. | Alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania | Tak, podać |  |
| 26. | Interfejs: RS 485 | Tak, podać |  |
| 27. | Interfejs bezpotencjałowy | Tak, podać |  |
| 28. | Liczba półek: min. 6 | Tak, podać |  |
| 29. | Liczba regulowanych półek: min. 5 | Tak, podać |  |
| 30. | Materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego | Tak, podać |  |
| 31. | Maksymalne obciążenie półki (kg): min. 25 kg | Tak, podać |  |
| 32. | Ergonomiczny uchwyt | Tak, podać |  |
| 33. | Zamek: w wyposażeniu | Tak, podać |  |
| 34. | Drzwi samoczynnie zamykane: TAK, Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne | Tak, podać |  |
| 35. | Praca urządzenie w temperaturze otoczenia w zakresie co najmniej +10°C ÷ +30°C | Tak, podać |  |