### System do dekontaminacji powietrza

| ### System do dekontaminacji powietrza | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model | Tak/Podać |  |
| Producent | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać o ile dotyczy |  |
| Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) | Tak/Podać |  |
| Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) | Tak/Podać |  |
| ## Ogólne parametry techniczne |  |  |
| ## Urządzenie do dekontaminacji powietrza w obecności pacjenta | Tak/Podać |  |
| ## Metoda dekontaminacji: połączone działanie reaktora plazmowego oraz działanie pola elektrostatycznego lub dekontaminacja powietrza na zasadzie połączenia filtracji z technologią fotokatalizy | Tak/Podać |  |
| ## Wysoka, udokumentowana skuteczność urządzenia w niszczeniu mikroorganizmów w całym spektrum (spory, bakterie, grzyby i wirusy), podczas jednej wymiany powietrza: min. 99,99% | Tak Dokumenty dołączyć do składanej oferty |  |
| Klasa czystości mikrobiologicznej: M10 od 18ACH (wymian powietrza na godzinę) | Tak/Podać |  |
| Wymagana kinetyka dekontaminacji: CP 12 lub CP 10 | Tak/Podać |  |
| Wydajność urządzenia mierzona w przepływie powietrza: 500-1000-1500-2000-2500m3/h | Tak/Podać |  |
| Max. wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głębokość): 1950mm x 950 mm x 700mm | Tak/Podać |  |
| Max. waga: do 195 kg | Tak/Podać |  |
| Regulowane nastawy przepływu powietrza dostosowane do wielkości pomieszczenia: Min. 3 poziomy | Tak/Podać |  |
| Urządzenie do pracy nie wymaga żadnych dodatkowych środków (chemicznych) oraz dodatkowych mediów poza zasilaniem elektrycznym | Tak/Podać |  |
| Urządzenie samoobsługowe (nie wymaga obecności operatora podczas pracy) | Tak/Podać |  |
| Urządzenie mobilne, umożliwiające transport wewnątrz obiektu | Tak/Podać |  |
| Poziom głośności przy przepływie 1000 m3/h max. 40dB. | Tak/Podać |  |
| Zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz | Tak/Podać |  |
| Obudowa ze stali, emaliowana, oraz tworzywa sztucznego łatwa do utrzymania w czystości | Tak/Podać |  |
| Urządzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach w których przebywają personel oraz pacjenci | Tak/Podać |  |
| Czytelny interfejs użytkownika: Wyświetlacz i diody LED do monitorowania, obsługi i alarmów | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |
| Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |