WÓZEK DO TRANSPORTU ZWŁOK Z TACĄ I POKRYWĄ TACY – 1 SZTUKA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/warunek graniczny | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Nazwa | Podać |  |
| - 2 | Typ/model/numer katalogowy | Podać |  |
| - 3 | Wytwórca/producent | Podać |  |
| - 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| - 5 | Rok produkcji: 2019 | Podać |  |
|  | Wózek do przewożenia zwłok o regulowanej wysokości | Tak |  |
|  | Posadowiony na czterech jezdnych kołach, w tym co najmniej jedno z hamulcem | Tak |  |
|  | Wymiary wózka: Długość: 1900 mm (+/- 50 mm) Szerokość: 590 mm (+/- 50 mm) Wysokość 660 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |
|  | Taca płaska o wymiarach: Długość: 2060 mm (+/- 50 mm) Szerokość 670 mm (+/- 50 mm) Grubość: 60 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |
|  | Pokrywa tacy: Długość: 2060 mm (+/- 50 mm) Szerokość: 672 mm (+/- 50 mm) Wysokość: 330 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.