WÓZKO-WANNA KĄPIELOWA – 1 SZTUKA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/warunek graniczny | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Nazwa | Podać |  |
| - 2 | Typ/model/numer katalogowy | Podać |  |
| - 3 | Wytwórca/producent | Podać |  |
| - 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| - 5 | Rok produkcji: 2019 | Podać |  |
|  | - Hydrauliczny wózek prysznicowy o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, odpornej na korozję, uszkodzenia i środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
|  | Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod kątem 90° w pozycji bocznej umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję wózka po użyciu. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie: 480-870 mm (+/- 30 mm). | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka min. dł. 2050 mm x szer. 800 mm. | Tak, podać |  |
|  | Platforma materaca min. dł. 1900 mm x szer. 665 mm | Tak, podać |  |
|  | - Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami. | Tak |  |
|  | Cztery koła o Ø min. 125 mm z tworzywa sztucznego z indywidualną blokadą. | Tak, podać |  |
|  | Barierki boczne z możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli. | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 180 kg | Tak, podać |  |
|  | Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC. | Tak |  |
|  | Wbudowane dreny i wąż odpływowy. | Tak |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.