MACERATOR – 1 SZTUKA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/warunek graniczny | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Nazwa | Podać |  |
| - 2 | Typ/model/numer katalogowy | Podać |  |
| - 3 | Wytwórca/producent | Podać |  |
| - 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| - 5 | Rok produkcji: 2019 | Podać |  |
|  | Zasilanie: 230V-50Hz, min. 13A, | TAK, podać |  |
|  | Moc: min. 0,40kW | TAK, podać |  |
|  | Ładowność / cykl: 1 duże naczynie | TAK, podać |  |
|  | Doprowadzenie wody: rura 3/4" | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 980 mm wys. x 450 mm gł. x 360 mm szer. +/-50 mm | TAK, podać |  |
|  | Czas cyklu: do max 2 minut | TAK, podać |  |
|  | Użycie wody: do 12l/cykl | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt łokciowy pełniący dodatkowo funkcję zatrzasku | TAK |  |
|  | Górna pokrywa i panel przedni z powłoką antybakteryjną | TAK |  |
|  | Bezawaryjne zamykanie pokrywy bez użycia elektronicznych siłowników | TAK |  |
|  | Zbiornik wodny w całości zabudowany w urządzeniu – odporny na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
|  | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy | TAK |  |
|  | Diody LED informujące o stanie urządzenia i fazie cyklu | TAK |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego 
w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.