WÓZEK DO PRZEWOŻENIA LEKÓW I PŁYNÓW – 1 SZTUKA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/warunek graniczny | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Nazwa | Podać |  |
| - 2 | Typ/model/numer katalogowy | Podać |  |
| - 3 | Wytwórca/producent | Podać |  |
| - 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| - 5 | Rok produkcji: 2019 | Podać |  |
|  | Stelaż wózka aluminiowo – stalowy lakierowany proszkowo | Tak |  |
|  | Koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Blat ze stali kwasoodpornej gat. min. 0H18N9 z podniesionym rantem | Tak, podać |  |
|  | Cztery kuwety z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: 750x430x880 mm +/- 40mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm +/-40mm | Tak, podać |  |
|  | Dwa uchwyty do prowadzenia wózka | Tak |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.