ZAŁĄCZNIK NR 1A.14. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 14 – Dostawa zgrzewarki w ilości 1 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | - ZGRZEWARKA IMPULSOWA LUB ROTACYJNA – do zgrzewania opakowań papierowo – foliowych – ilość zamawiana 1 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Zgrzewarka do zamykania opakowań papier-folia o dowolnej szerokości | Tak |  |
| 2 | Szer. zgrzewu max. 14 mm | Tak |  |
| 3 | Obcinarka do rękawów | Tak |  |
| 4 | Płynna regulacja temp | Tak |  |
| 5 | Zasilanie 230V | Tak |  |
| 6 | Pobór mocy max 400 W | Tak |  |
| 7 | Waga max.12 kg | Tak |  |
| 8 | Pałąk na rękawy o szerokości 42 cm ( +/- 1cm) | Tak |  |
| 9 | Stolik rolkowy ułatwiający prowadzenie pakietów z narzędziami lub ciężkie kasety narzędziowe | Tak |  |
| 10 | Uchwyt umożliwiający zawieszenie rękawów papierowo-foliowych na ścianie, ponad zgrzewarką | Tak |  |
| 11 | Prędkość zgrzewania min. 5 m/min. | Tak |  |
| 12 | Kontrola i dokumentowanie siły nacisku, prędkości i temperatury | Tak |  |
| 13 | Dane zgrzewania mogą być wydrukowane lub zapisane elektronicznie | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy