ZAŁĄCZNIK  NR 1A.8. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 8 – Dostawa laryngoskopów w ilości 3 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | LARYNGOSKOP ŚWIATŁOWODOWY – ilość zamawiana 3 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1.1. | Laryngoskop światłowodowy Macintosh | Tak |  |
| 1.2. | W zestawie z czterema łyżkami i z rękojeścią akumulatorową | Tak |  |
| 1.3. | Tor światłowodu zintegrowany na stałe z łyżką | Tak |  |
| 1.4. | Źródło światła - z dioda LED o wysokim indeksie jasności. Zimne światło diody LED | Tak |  |
| 1.5. | Rękojeść posiada akumulator z możliwością ładowania o pojemności min. 3000mAh | Tak |  |
| 1.6. | W zestawie ładowarka sieciowa | Tak |  |
| 1.7. | Ładowanie akumulatora wystarcza na min. 120 minut ciągłej pracy diody LED | Tak |  |
| 1.8. | Przekrój wiązki światłowodowej – max. 15 mm2 | Tak |  |
| 1.9. | Laryngoskop można sterylizować w temperaturze do 134 ºC i w roztworach sterylizacyjnych nie zawierających środków wybielających, utleniających, chloru, betadyny i nadtlenku | Tak |  |
| 1.10. | Laryngoskop wykonany z trwałej stali nierdzewnej wg normy ASTM . typu AISI 304 dla stali nierdzewnej | Tak |  |
| 1.11. | Zestaw zawiera łyżki o numerach od 1 do 4. Numer; Rozmiar. 1; 9.5 cm. 2; 11.5 cm. 3; 13.5 cm. 4; 15.8 cm. | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy