| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 2. |  |  |  |  |
| Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9 (skutkuje odrzuceniem oferty) |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  | – |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu. | TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2 |  | – |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) paszport techniczny, 5) karty gwarancyjne, 6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski, | TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia |  | – |
| 4 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu | TAK |  | – |
| 5 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 6 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym) | TAK |  | – |
| 7 | Wykonawca, który wygra postępowanie ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt. | TAK |  | – |
| 8 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | TAK |  | – |
| 9 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  | – |
|  | Wymogi ogólne odnoszące się do mebli ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 10 | Meble wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 11 | Wykonanie regałów, wózków, regałów jezdnych – w technologii szkieletu konstrukcyjnego. Koła skrętne z hamulcem o średnicy dostosowanej do wielkości i ciężaru wyrobu | TAK, podać |  | – |
| 1 | Pojemniki na czystą i brudną bieliznę | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 12 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 13 | model/typ | podać |  | – |
| 14 | producent/kraj | podać |  | – |
| 15 | Pojemnik - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 120 l | TAK, podać |  | – |
| 16 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali | TAK, podać |  | – |
| 17 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 18 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 19 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu. | TAK, podać |  | – |
| 20 | Wymiar pojemnika - stelaża (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 400x510x710mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 2 | Wózek na brudną bieliznę | Liczba sztuk: 6 |  |  |
| 21 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 22 | model/typ | podać |  | – |
| 23 | producent/kraj | podać |  | – |
| 24 | Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l | TAK, podać |  | – |
| 25 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 26 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 27 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 28 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu. | TAK, podać |  | – |
| 29 | Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 415x580x1050mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 3 | Wózek do przewożenia bielizny | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 30 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 31 | model/typ | podać |  | – |
| 32 | producent/kraj | podać |  | – |
| 33 | Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 34 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 35 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać |  | – |
| 36 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%) | TAK, podać |  | – |
| 37 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 4 | Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 38 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 39 | model/typ | podać |  | – |
| 40 | producent/kraj | podać |  | – |
| 41 | Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 42 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 43 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać |  | – |
| 44 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%) | TAK, podać |  | – |
| 45 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 5 | Wózek na czystą bieliznę | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 46 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 47 | model/typ | podać |  | – |
| 48 | producent/kraj | podać |  | – |
| 49 | Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 50 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 51 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać |  | – |
| 52 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%) | TAK, podać |  | – |
| 53 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wózek szafowy na worki z brudną bielizną | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 54 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 55 | model/typ | podać |  | – |
| 56 | producent/kraj | podać |  | – |
| 57 | Wózek szafowy na worki z brudną bielizną, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 58 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 59 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać |  | – |
| 60 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%) | TAK, podać |  | – |
| 61 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 7 | Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 62 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 63 | model/typ | podać |  | – |
| 64 | producent/kraj | podać |  | – |
| 65 | Dwa wyjmowane pojemniki na narzędzia (w tym jeden z pokrywą i uszczelką) | TAK, podać |  | – |
| 66 | Wymiary wewnętrzne pojemników na narzędzia (szerokość x głębokość x wysokość) około [mm]: 500 x 300 x 200 (+/- 5 mm), oraz 300 x 150 x 200 (+/- 5 mm) | TAK, podać |  | – |
| 67 | Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK, podać |  | – |
| 68 | Wymiary blatu [mm]: 750 x 380 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  | – |
| 69 | Wymiary wózka [mm]: 860 x 440 x 850 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  | – |
| 8 | Wózek do transportu materiałów sterylnych | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 70 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 71 | model/typ | podać |  | – |
| 72 | producent/kraj | podać |  | – |
| 73 | Wózek transportowy z dwoma blatami | TAK, podać |  | – |
| 74 | Blaty wykonane z polimeru | TAK, podać |  | – |
| 75 | Blat dolny umieszony nie niżej niż 300 mm od podłoża | TAK, podać |  | – |
| 76 | Brzegi blatów wyniesione - wysokość nie mniejsza niż 80 mm (+/- 15 mm) | TAK, podać |  | – |
| 77 | Powierzchnia blatów gładka, łatwa do utrzymania w czystości | TAK, podać |  | – |
| 78 | Konstrukcja wózka metalowa - chromowana | TAK, podać |  | – |
| 79 | Wózek wyposażony w cztery koła o średnicy nie mniejszej niż 140 mm (+/- 20 mm), z czego minimum dwa blokowane | TAK, podać |  | – |
| 80 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać |  | – |
| 81 | Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające [mm]: 550 x 830 x 1050 (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wózek na materiały medyczne | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 82 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 83 | model/typ | podać |  | – |
| 84 | producent/kraj | podać |  | – |
| 85 | Wózek - szafka na materiały medyczne | TAK, podać |  | – |
| 86 | Konstrukcja szafki: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 87 | Konfiguracja | TAK, podać |  | – |
| 88 | Blat z pogłębieniem | TAK, podać |  | – |
| 89 | Szafka dwudrzwiowa | TAK, podać |  | – |
| 90 | Wyposażenie szafki: | TAK, podać |  | – |
| 91 | Podstawa z obojami, na kołach o średnicy nie mniejszej niż 120 mm, z czego minimum dwa koła blokowane | TAK, podać |  | – |
| 92 | Nadstawa z minimum 10 pojemnikami na materiały medyczne, rozmieszczonymi w 2 rzędach | TAK, podać |  | – |
| 93 | Szyna instrumentalna - 2 szt. | TAK, podać |  | – |
| 94 | Wysuwane kosze na akcesoria - 10 szt. | TAK, podać |  | – |
| 95 | Kosz na cewniki (montowany do szyny instrumentalnej) - 1 szt. | TAK, podać |  | – |
| 96 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać |  | – |
| 97 | Wymiary wózka bez nadstawki (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające [mm]: 870 x 550 x 1050 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 17 | Wózek zabiegowy z szufladą | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 98 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 99 | model/typ | podać |  | – |
| 100 | producent/kraj | podać |  | – |
| 101 | Wózek zabiegowy z szufladą | TAK, podać |  | – |
| 102 | Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 103 | Wózek na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane | TAK, podać |  | – |
| 104 | Szuflada umieszczona pod blatem - 1 szt. | TAK, podać |  | – |
| 105 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać |  | – |
| 106 | Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]: 450 x 1000 x 900 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 18 | Stolik zabiegowy | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 107 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 108 | model/typ | podać |  | – |
| 109 | producent/kraj | podać |  | – |
| 110 | Stolik zabiegowy z dwoma półkami | TAK, podać |  | – |
| 111 | Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 112 | Stolik na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane | TAK, podać |  | – |
| 113 | Stolik wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać |  | – |
| 114 | Wymiary całkowite stolika (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]: 450 x 1000 x 900 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 19 | Wózek transportowy | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 115 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 116 | model/typ | podać |  | – |
| 117 | producent/kraj | podać |  | – |
| 118 | Wózek transportowy, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 119 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 120 | Zamykany z drzwiczkami, ruchome min. 3 półki w środku | TAK, podać |  | – |
| 121 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%) | TAK, podać |  | – |
| 122 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiajacego | TAK, podać |  | – |
| 20 | Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną | Liczba sztuk: 26 |  |  |
| 123 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 124 | model/typ | podać |  | – |
| 125 | producent/kraj | podać |  | – |
| 126 | Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l | TAK, podać |  | – |
| 127 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 128 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 129 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 130 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu | TAK, podać |  | – |
| 131 | Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) [mm] nie przekraczające: 500 x 500 x 960 lub 415x510x910 lub 415x580x1050 (+/-20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 21 | Stelaż przejezdny na worki 60 l | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 132 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 133 | model/typ | podać |  | – |
| 134 | producent/kraj | podać |  | – |
| 135 | Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 80 l | TAK, podać |  | – |
| 136 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 137 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 138 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 139 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu | TAK, podać |  | – |
| 140 | Wyamiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 420 x 350 x 700 mm lub 400x510x710 mm (+/-20 mm) lub 410x495x950 mm | TAK, podać |  | – |
| 22 | Stelaż na worek na odpady | Liczba sztuk: 9 |  |  |
| 141 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 142 | model/typ | podać |  | – |
| 143 | producent/kraj | podać |  | – |
| 144 | Wózek wykonany ze stali gatunku min. AISI 304 | TAK, podać |  | – |
| 145 | Konstrukcja przystosowana do umieszczenia worka o pojemności 120 litrów | TAK, podać |  | – |
| 146 | Pokrywa unoszona przy użyciu dźwigni nożnej | TAK, podać |  | – |
| 147 | Wyposażony w 4 obrotowe kółka z bieżnią elastyczną nie brudzącą posadzki | TAK, podać |  | – |
| 148 | Co najmniej 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK, podać |  | – |
| 149 | Wszelkie krawędzie zaokrąglone i wykonane w sposób zabezpieczający przed skaleczeniem | TAK, podać |  | – |
| 23 | Stolik Mayo | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 150 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 151 | model/typ | podać |  | – |
| 152 | producent/kraj | podać |  | – |
| 153 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | TAK, podać |  | – |
| 154 | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów | TAK, podać |  | – |
| 155 | Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni | TAK, podać |  | – |
| 156 | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi min. 80 mm, wszystkie kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża | TAK, podać |  | – |
| 157 | Górny blat obracany w poziomie o min. 360° | TAK, podać |  | – |
| 158 | Dopuszczalne obciążenie - 15 kg, rawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać |  | – |
| 159 | Wymiary: 740x490x960 /1370 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  | – |
| 24 | Stolik na instrumenty chirurgiczne | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 160 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 161 | model/typ | podać |  | – |
| 162 | producent/kraj | podać |  | – |
| 163 | Stolik na instrumenty chirurgiczne z blatem zagłębionym ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 164 | Stolik z zagłębionym blatem i półką zagłębioną montowaną na stałe | TAK, podać |  | – |
| 165 | Odległość między blatami min. 445 mm | TAK, podać |  | – |
| 166 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać |  | – |
| 167 | Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  | – |
| 168 | Wymiary: 800x600x870 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  | – |
| 25 | Stolik na instrumenty chirurgiczne | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 169 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 170 | model/typ | podać |  | – |
| 171 | producent/kraj | podać |  | – |
| 172 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 173 | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, półka dolna zagłębiona | TAK, podać |  | – |
| 174 | Odległość między blatami min. 445 mm | TAK, podać |  | – |
| 175 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać |  | – |
| 176 | Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  | – |
| 177 | Wymiary: 800x600x870 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  | – |
| 26 | Stolik narzędziowy | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 178 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 179 | model/typ | podać |  | – |
| 180 | producent/kraj | podać |  | – |
| 181 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 182 | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe, stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać |  | – |
| 183 | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. | TAK, podać |  | – |
| 184 | Wymiary blatu: 1200x600 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 185 | Wymiary stolika: 1315x670x870 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 27 | Stolik narzędziowy | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 186 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 187 | model/typ | podać |  | – |
| 188 | producent/kraj | podać |  | – |
| 189 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 190 | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe | TAK, podać |  | – |
| 191 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać |  | – |
| 192 | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą) | TAK, podać |  | – |
| 193 | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem | TAK, podać |  | – |
| 194 | Wymiary blatu: 1500x600 mm, wymiary całkowite 1615x670x870 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |