| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 8 |  |  |  |  |
| Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9 skutkuje odrzuceniem oferty |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) deklarację zgodności wystawioną przez producenta (dotyczy wyrobów medycznych) 2) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (dotyczy wyrobów medycznych) 3) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim) | TAK, dokumenty z pkt. 3) należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2 Dokumenty z pkt. 1),2) należy dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski. | TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |  |
| 5 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika | TAK |  |  |
| 8 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |  |
| 1 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej/wózek - łóżko (BO; OIT) | Liczba sztuk: 8 |  |  |
| 9 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 10 | model/typ | podać |  |  |
| 11 | producent/kraj | podać |  |  |
| 12 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej | TAK, podać |  |  |
| 13 | Przystosowany do monitorowania pacjenta | TAK, podać |  |  |
| 14 | Możliwość wykonywania zdjęć RTG | TAK, podać |  |  |
| 15 | Wyposażony w min.: składane barierki boczne, wieszak na kroplówki, zdejmowany materac, krążki odbojowe, uchwyty do pchania | TAK, podać |  |  |
| 16 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 220 kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 17 | Półka pod monitor | TAK, podać |  |  |
| 18 | Cztery koła jezdne blokowane | TAK, podać |  |  |
| 19 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża sterowana nożnie po obu stronach stołu | TAK, podać |  |  |
| 20 | Oparcie pleców regulowane sprężyną gazową | TAK, podać |  |  |
| 21 | Pozycja anty- Trendelenburga i Trendelenburga regulowana płynnie sprężyną gazową lub przy pomocy dźwigni nożnej | TAK, podać |  |  |
| 22 | Długość max. 2150 [mm] | TAK, podać |  |  |
| 23 | Szerokość min. 700 [mm] | TAK, podać |  |  |
| 24 | Zakres wysokości leża: min. 600 - 850 [mm] | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt. |
| 25 | Kąt odchylenia oparcia pleców min. 0o - 65˚ | TAK, podać |  |  |
| 26 | Trendelenburg: min. 12° | TAK, podać |  |  |
| 27 | Anty –Trendelenbung: min. 10˚ | TAK, podać |  |  |
| 28 | Tapicerka zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne | TAK, podać |  |  |
| 2 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 29 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 30 | model/typ | podać |  |  |
| 31 | producent/kraj | podać |  |  |
| 32 | Szerokość siedziska min. 45 cm. | TAK, podać |  |  |
| 33 | Głębokość siedziska min. 40 cm | TAK, podać |  |  |
| 34 | Wysokość oparcia min. 40 cm | TAK, podać |  |  |
| 35 | Szerokość całkowita wózka max. 70 cm | TAK, podać |  |  |
| 36 | Waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami) max. 20 kg | TAK, podać |  |  |
| 37 | Maksymalne obciążenie min. 120 kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 38 | Stal chromowo-molibdenowa lub precyzyjna na ramie krzyżakowej | TAK, podać |  |  |
| 39 | Odchylane podłokietniki oraz regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki | TAK, podać |  |  |
| 3 | Wózek do pielęgnacji chorych w pozycji leżącej | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 40 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 41 | model/typ | podać |  |  |
| 42 | producent/kraj | podać |  |  |
| 43 | Wózek prysznicowy na min. 1 kolumnie, z elektryczną regulacją wysokości i kąta nachylenia oparcia pleców za pomocą zintegrowanych paneli sterujących, znajdujących się z trzech stron wózka. | TAK, podać |  |  |
| 44 | Regulacja wysokości od podłogi do leża w zakresie min. od 600 mm do 950 mm. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 45 | Długość całkowita max. 2150 mm | TAK, podać |  |  |
| 46 | Szerokość leża min. 550 mm | TAK, podać |  |  |
| 47 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 170 kg. | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt. wyższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 48 | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do min. 15°. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 49 | Przycisk awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych w przypadku awarii pilota sterowania. | TAK, podać |  |  |
| 50 | Wózek wyposażony w funkcję zatrzymania obniżania leża przy napotkaniu na przeszkodę. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 51 | Elastyczna strefa leża składająca się z giętkich lameli leża, które pozwalają rozłożyć nacisk na dolną część pleców i pośladki pacjenta. Oznaczenie elastycznej strefy na materacu pozwalające na jej łatwe zlokalizowanie. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 52 | Leże wózka lekko pochylone w kierunku odpływu dla lepszego odprowadzenia wody. | TAK, podać |  |  |
| 53 | Cztery kółka wyposażone w hamulce. | TAK, podać |  |  |
| 54 | Poręcze boczne opuszczane z obu stron wózka. | TAK, podać |  |  |
| 55 | Poręcze z uchwytami dla pacjenta pozwalającymi na jego przytrzymanie się w trakcie przekręcania się na leżu a tym samym umożlwiające bardziej aktywny udział pacjenta w trakcie kąpieli. Na poręczach uchwyt dla słuchawki prysznicowej. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 56 | Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy między nimi. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 57 | Leże o zwężonym kształcie na środku, w miejscy przerwy w konstrukcji barierek umożliwiająca opiekunowi pracę bliżej pacjenta i większy zasięg ruchów, co pozwala na lepsze utrzymanie ergonomicznej postawy opiekuna. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 58 | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem. | TAK, podać |  |  |
| 59 | Poduszka nienasiąkliwa pod głowę. | TAK, podać |  |  |
| 60 | Odłączany wąż odprowadzający wodę. Możliwość skracania węża odpływowego celem jego jeszcze lepszego dostosowania do różnych warunków odprowadzania wody. | TAK, podać |  |  |
| 61 | Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego uszkodzenia. | TAK, podać |  |  |
| 62 | W zestawie z wózkiem: 2 baterie i 1 ładowarka. | TAK, podać |  |  |