SZAFA MEDYCZNA – 6 SZTUK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY |  | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy |  | Podać |  |
| 2 | Producent |  | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 |  | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |  |
| 5 | Szafy wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). |  | Tak |  |
| 6 | Szafy z drzwiami przeszklonymi (front). |  | Tak |  |
| 7 | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. |  | Tak |  |
| 8 | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. |  | Tak |  |
| 9 | Wewnątrz szaf regulowane półki, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). |  | Tak |  |
| 10 | Szafy wyposażone w zamek. |  | Tak |  |
| 11 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  | Tak |  |
| 12 | Szafy muszą posiadać otwory z dostępem do gniazd elektrycznych umieszczonych w panelach ściennych. Według wskazań Zamawiającego. |  | Tak |  |
| 13 | SZAFY ZABUDOWANE Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI Wewnątrz szaf półki, wykonane ze stali nierdzewnej – przestrzeń między półkami 40 cm (+/-5 cm). Fronty szafy malowane proszkowo według palety RAL. Wymiary szaf do zabudowy na wysokość 320 cm | 3 szt. | Tak |  |
| 13a | Szafa I wysokość 200 cm szerokość 220 cm głębokość 40 cm (+/- 5 cm) |  | Tak |  |
| 13b | Szafa II wysokość 200 cm szerokość 230 cm głębokość 27 cm (+/- 5 cm) |  | Tak |  |
| 13c | Szafa III wysokość 200 cm szerokość 200 cm głębokość 34 cm (+/- 5 cm) |  | Tak |  |
| 14 | SZAFY WOLNOSTOJĄCE NA NÓŻKACH z możliwością wypoziomowania z drzwiami otwieranymi - przeszklonymi malowanymi według palety RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego) i półkami ze stali nierdzewnej (min. 5 półek z możliwością regulacji) | 3 szt. | Tak |  |
| 14a | Szafa I: wysokość 200 cm szerokość 120 cm głębokość 35 cm (+/- 5 cm) |  | Tak |  |
| 14b | Szafa II: wysokość 200 cm szerokość 100 cm głębokość 35 cm (+/- 5 cm) |  | Tak |  |
| 14c | Szafa III: wysokość 200 cm szerokość 150 cm głębokość 40 cm (+/- 5 cm) |  | Tak |  |
| 15 | Wykonawca dokona wizji lokalnej oraz pomiarów wnęk pod szafy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. |  | Tak |  |