SZAFA MEDYCZNA WOLNOSTOJĄCA – 5 SZTUK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Szafy wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | Tak |  |
| 6 | Szafy z drzwiami przeszklonymi (front). | Tak |  |
| 7 | Drzwi szaf malowane wg palety RAL, kolor do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| 8 | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | Tak |  |
| 9 | Drzwi szafy otwierane. | Tak |  |
| 10 | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. | Tak |  |
| 11 | Nogi szaf z możliwością wypoziomowania. | Tak |  |
| 12 | Szafy wyposażone w zamek. | Tak |  |
| 13 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
| 14 | Szafy: | Tak |  |
| 14a | Szafa I: - wysokość 200 cm szerokość 120 cm głębokość 40 cm (+/- 5 cm) - wewnątrz półki ze stali co 30 cm (min. 5 szt. z możliwością regulacji wysokości). | Tak |  |
| 14b | Szafa II: - wysokość 200 cm, szerokość 100 cm, głębokość 56 cm (+/- 5 cm) - wewnątrz szuflady na prowadnicach samodomykających się - szuflady pełne, siatkowe lub ABS do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 14c | Szafa III: - wysokość 200 cm szerokość 100 cm głębokość 56 cm (+/- 5 cm) - wewnątrz półki ze stali (min. 5 szt. z możliwością regulacji wysokości). | Tak |  |
| 14d | Szafa IV: - wysokość 200 cm szerokość 80 cm głębokość 56 cm (+/- 5 cm) - wewnątrz półki ze stali (min. 5 szt. z możliwością regulacji wysokości). | Tak |  |
| 14e | Szafa V - wysokość 200 cm szerokość 100 cm głębokość 35 cm (+/- 5 cm) - wewnątrz półki ze stali (min. 5 szt. z możliwością regulacji wysokości). | Tak |  |