WÓZEK REANIMACYJNY Z 4 SZUFLADAMI – 4 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Wózek reanimacyjny z 4 szufladami (wysokość frontów: 1x234mm, 3x156mm) +/- 20 mm | Tak |  |
| 6 | Blat stalowy płaski, otoczony z 3 stron bandami o wysokości min. 50 mm. | Tak |  |
| 7 | Wózek stalowy lakierowany proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL. | Tak |  |
| 8 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min 125 mm, w tym dwa koła z blokadą. | Tak |  |
| 9 | Wyposażenie wózka: -blat boczny wysuwany, -szyny instrumentalne minimum 2 szt., -uchwyt do prowadzenia. | Tak |  |
| 10 | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego [mm]: 750x550x1000 [+/- 50] | Tak |  |