SZAFA MEDYCZNA ZABUDOWANA NA 2200 MM – 6 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Szafy wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | Tak |  |
| 6 | Szafy z drzwiami przeszklonymi (front). | Tak |  |
| 7 | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | Tak |  |
| 8 | Drzwi szafy otwierane przesuwnie. | Tak |  |
| 9 | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. | Tak |  |
| 10 | Wewnątrz szafy regulowane półki, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | Tak |  |
| 11 | Szafy wyposażone w zamek. | Tak |  |
| 12 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
| 13 | Wymiary wnęk pod szafy [szerokość x głębokość x wysokość, w cm]: - 225 cm x 40 cm x 250 cm - 173 cm x 40 cm x 250 cm - 230 cm x 30 cm x 250 cm - 232 cm x 30 cm x 250 cm - 220 cm x 58 cm x 250 cm - 250 cm x 34 cm x 250 cm Możliwość dokonania pomiarów wnęk przez wykonawcę. | Tak |  |
| 14 | Szafy muszą posiadać otwory z dostępem do gniazd elektrycznych umieszczonych w panelach ściennych. Według wskazań Zamawiającego. |  |  |