TABORET - 15 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Siedzisko tapicerowane o średnicy minimum 350 mm. | Tak |  |
| 6 | Wybór koloru siedziska według palety RAL. | Tak |  |
| 7 | Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego- dźwignia nożna. | Tak |  |
| 8 | Regulacja wysokości w zakresie: od 600 mm do 860 mm. | Tak |  |
| 9 | Wyposażony w podstawę pięcioramienną na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. | Tak |  |
| 10 | Podstawa ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9. | Tak |  |