STOLIK MOBILNY NA INSTRUMENTY Z BLATAMI ZAGŁĘBIONYMI

I UCHWYTEM DO PROWADZENIA – 4 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9. | Tak |  |
| 6 | Stolik wyposażony w trzy półki oraz uchwyt do prowadzenia. | Tak |  |
| 7 | Stolik na kółkach o średnicy 75 mm (dwa kółka z blokadą). | Tak |  |
| 8 | Wymiary stolika [długość x szerokość x wysokość; w mm]: 1000x430x890 mm +/- 50 mm. | Tak |  |