STOLIK TRANSPORTOWY MOBILNY NA INSTRUMENTY – 4 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9. | Tak |  |
| 6 | Stolik z podwójnymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyk. | Tak |  |
| 7 | Stolik wyposażony w dwie półki oraz dwie rączki do prowadzenia. | Tak |  |
| 8 | Stolik na kółkach o średnicy 200 mm (dwa kółka z blokadą). | Tak |  |
| 9 | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. | Tak |  |
| 10 | Wymiary stolika [długość x szerokość x wysokość; w mm]: 800x600x900 mm +/- 50mm. | Tak |  |