STOJAK MEDYCZNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI – 4 SZT

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Podest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | Tak |  |
| 6 | Nóżki z możliwością regulacji. | Tak |  |
| 7 | Blat pokryty materiałem antypoślizgowym. | Tak |  |
| 8 | Wymiary [szerokość x głębokość x wysokość; w mm]: 480x650x425 mm [+/- 5 mm]. | Tak |  |