SZAFA MEDYCZNA ZABUDOWANA NA 1500 MM – 5 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Szafy wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | Tak |  |
| 6 | Szafy z drzwiami przeszklonymi (front). | Tak |  |
| 7 | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | Tak |  |
| 8 | Drzwi szafy otwierane przesuwnie. | Tak |  |
| 9 | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. | Tak |  |
| 10 | Wewnątrz szafy regulowane półki, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | Tak |  |
| 11 | Szafy wyposażone w zamek. | Tak |  |
| 12 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
| 13 | Wymiary [szerokość x głębokość x wysokość; w mm]: 1500 mm x 580 mm x 2500 mm +/- 50 mm. | Tak |  |