STOLIK MOBILNY NA INSTRUMENTY JEDNOBLATOWY – 4 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 6 | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. | Tak |  |
| 7 | Stolik wyposażony w uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku. | Tak |  |
| 8 | Stolik na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). | Tak |  |
| 9 | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. | Tak |  |
| 10 | Wymiary blatu: 1000x650 mm +/- 50 mm. | Tak |  |
| 11 | Wymiary stolika [długość x szerokość x wysokość; w mm]: 1090x740x880 mm +/- 50 mm. | Tak |  |