STOLIK INSTRUMENTALNY TYPU MAYO – 5 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 6 | Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. | Tak |  |
| 7 | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy minimum 80 mm. | Tak |  |
| 8 | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. | Tak |  |
| 9 | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | Tak |  |
| 10 | Górny blat obracany w poziomie o 360°. | Tak |  |
| 11 | Wymiary blatu: 740 x 490 mm +/- 50 mm. | Tak |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie 15 kg. | Tak |  |
| 13 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
| 14 | Wymiary zewnętrzne [długość x szerokość x wysokość, w mm]: 740x490x960/1370 [+/- 50 mm] | Tak |  |