WÓZEK NA ODPADY LUB BRUDNĄ BIELIZNĘ - PODWÓJNY

POJEMNOŚĆ WORKA 60 LITRÓW – 8 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Wózek na odpady lub brudną bieliznę - podwójny – pojemność worka 60 L | Tak |  |
| 6 | Stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | Tak |  |
| 7 | Podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa sztucznego, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 8 | Pokrywa ze stali kwasoodpornej, lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL | Tak |  |
| 9 | Pokrywa ze spowalniaczem opadania, który zapewnia komfort użytkowania, zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem każda oddzielnie | Tak |  |
| 10 | Wymiary całkowite [mm]: 815 x 520 x 680 [+/- 20 mm] [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak |  |