STOJAK Z MISĄ PODGRZEWANĄ 6L – 4 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Stojak z podgrzewaną misą o pojemności 6 litrów. | Tak |  |
| 6 | Elektroniczna regulacja temperatury. | Tak |  |
| 7 | Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85°C. | Tak |  |
| 8 | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). | Tak |  |
| 9 | Przewód zasilający o długości minimum 3 mb. | Tak |  |
| 10 | Zasilanie 230V / 600W. | Tak |  |
| 11 | Regulacja wysokości w zakresie 1140/1280 mm za pomocą pompy hydraulicznej nożnej. | Tak |  |
| 12 | Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 13 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
| 14 | Wymiary zewnętrzne [długość x szerokość x wysokość; w mm] 560 x 560 x 1140 / 1280 mm. | Tak |  |