| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 2. |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  | – |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do dostawy, instalacji/montażu i uruchomienia oferowanego produktu (jeżeli dany przedmiot zamówienia wymaga montażu/instalacji/uruchomienia) | TAK |  | – |
| 3 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie, instalacji/montażu i uruchomieniu (jeżeli dany przedmiot zamówienia wymaga montażu/instalacji/uruchomienia) do odebrania opakowań po zmontowanym, zainstalowanym i uruchomionym produkcie i utylizacji opakowań we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 4 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje/zamontuje i uruchomi (jeżeli dany przedmiot zamówienia wymaga montażu/instalacji/uruchomienia) produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji/montażu przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym) (jeżeli dotyczy) | TAK |  | – |
| 5 | Wykonawca, który wygra postępowanie ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany/zainstalowany przedmiot zamówienia. | TAK |  | – |
| 6 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | TAK |  | – |
| 7 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  | – |
|  | Wymogi ogólne odnoszące się do mebli ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 8 | Meble wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wykonanie regałów, wózków, regałów jezdnych – w technologii szkieletu konstrukcyjnego. Koła skrętne z hamulcem o średnicy dostosowanej do wielkości i ciężaru wyrobu | TAK, podać |  | – |
| 1. | Pojemniki na czystą i brudną bieliznę | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Pojemnik - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 120 l | TAK, podać |  | – |
| 5 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 7 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 8 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu. | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wymiar pojemnika - stelaża (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 400x510x710mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 2. | Wózek na brudną bieliznę | Liczba sztuk: 6 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l | TAK, podać |  | – |
| 5 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 7 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 8 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu. | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 415x580x1050mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 3. | Wózek do przewożenia bielizny | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 5 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 6 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać |  | – |
| 7 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%) | TAK, podać |  | – |
| 8 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 4. | Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 5 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 6 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać |  | – |
| 7 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%) | TAK, podać |  | – |
| 8 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 5. | Wózek na czystą bieliznę | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 5 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 6 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać |  | – |
| 7 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%) | TAK, podać |  | – |
| 8 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6. | Wózek szafowy na worki z brudną bielizną | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek szafowy na worki z brudną bielizną, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 5 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 6 | Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku | TAK, podać |  | – |
| 7 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%) | TAK, podać |  | – |
| 8 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 7. | Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Dwa wyjmowane pojemniki na narzędzia (w tym jeden z pokrywą i uszczelką) | TAK, podać |  | – |
| 5 | Wymiary wewnętrzne pojemników na narzędzia (szerokość x głębokość x wysokość) około [mm]: 500 x 300 x 200 (+/- 10 mm), oraz 300 x 150 x 200 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK, podać |  | – |
| 7 | Wymiary blatu [mm]: 750 x 380 (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 8 | Wymiary wózka [mm]: 860 x 440 x 850 (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 8. | Wózek do transportu materiałów sterylnych | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek transportowy z dwoma blatami | TAK, podać |  | – |
| 5 | Blaty wykonane z polimeru | TAK, podać |  | – |
| 6 | Blat dolny umieszony nie niżej niż 300 mm od podłoża | TAK, podać |  | – |
| 7 | Brzegi blatów wyniesione - wysokość nie mniejsza niż 80 mm -100 mm | TAK, podać |  | – |
| 8 | Powierzchnia blatów gładka, łatwa do utrzymania w czystości | TAK, podać |  | – |
| 9 | Konstrukcja wózka metalowa - chromowana | TAK, podać |  | – |
| 10 | Wózek wyposażony w cztery koła o średnicy nie mniejszej niż 140 mm (+/- 20 mm), z czego minimum dwa blokowane | TAK, podać |  | – |
| 11 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać |  | – |
| 12 | Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające [mm]: 550 x 830 x 1050 (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 9. | Wózek na materiały medyczne | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek - szafka na materiały medyczne | TAK, podać |  | – |
| 5 | Konstrukcja szafki: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 6 | Konfiguracja | TAK, podać |  | – |
| 7 | Blat z pogłębieniem | TAK, podać |  | – |
| 8 | Szafka dwudrzwiowa | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wyposażenie każdej szafki: | TAK, podać |  | – |
| 10 | Podstawa z obojami, na kołach o średnicy nie mniejszej niż 120 mm, z czego minimum dwa koła blokowane | TAK, podać |  | – |
| 11 | Nadstawa z minimum 10 pojemnikami na materiały medyczne, rozmieszczonymi w 2 rzędach | TAK, podać |  | – |
| 12 | Szyna instrumentalna - 2 szt. | TAK, podać |  | – |
| 13 | Wysuwane kosze na akcesoria - 10 szt. | TAK, podać |  | – |
| 14 | Kosz na cewniki (montowany do szyny instrumentalnej) - 1 szt. | TAK, podać |  | – |
| 15 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać |  | – |
| 16 | Wymiary wózka bez nadstawki (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające [mm]: 870 x 550 x 1050 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 10. | Wózek zabiegowy z szufladą | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek zabiegowy z szufladą | TAK, podać |  | – |
| 5 | Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wózek na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane | TAK, podać |  | – |
| 7 | Szuflada umieszczona pod blatem - 1 szt. | TAK, podać |  | – |
| 8 | Wózek wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]: 450 x 1000 x 900 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 11. | Stolik zabiegowy | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Stolik zabiegowy z dwoma półkami | TAK, podać |  | – |
| 5 | Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 6 | Stolik na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane | TAK, podać |  | – |
| 7 | Stolik wyposażony w uchwyt do pchania | TAK, podać |  | – |
| 8 | Wymiary całkowite stolika (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]: 450 x 1000 x 900 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 12. | Wózek transportowy | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek transportowy, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP | TAK, podać |  | – |
| 5 | Aluminiowa rama wózka | TAK, podać |  | – |
| 6 | Zamykany z drzwiczkami, ruchome min. 3 półki w środku | TAK, podać |  | – |
| 7 | Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%) | TAK, podać |  | – |
| 8 | Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 13. | Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną | Liczba sztuk: 26 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l | TAK, podać |  | – |
| 5 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 7 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 8 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) [mm] nie przekraczające: 500 x 500 x 960 lub 415x510x910 lub 415x580x1050 | TAK, podać |  | – |
| 14. | Stelaż przejezdny na worki 60 l | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 80 l | TAK, podać |  | – |
| 5 | Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 7 | Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 8 | Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 420 x 350 x 700 mm lub 400x510x710 mm lub 410x495x950 mm | TAK, podać |  | – |
| 15. | Stelaż na worek na odpady | Liczba sztuk: 9 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wózek wykonany ze stali gatunku min. AISI 304 | TAK, podać |  | – |
| 5 | Konstrukcja przystosowana do umieszczenia worka o pojemności 120 litrów | TAK, podać |  | – |
| 6 | Pokrywa unoszona przy użyciu dźwigni nożnej | TAK, podać |  | – |
| 7 | Wyposażony w 4 obrotowe kółka z bieżnią elastyczną nie brudzącą posadzki | TAK, podać |  | – |
| 8 | Co najmniej 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wszelkie krawędzie zaokrąglone i wykonane w sposób zabezpieczający przed skaleczeniem | TAK, podać |  | – |
| 16. | Stolik Mayo | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | TAK, podać |  | – |
| 5 | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9, do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów | TAK, podać |  | – |
| 6 | Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni | TAK, podać |  | – |
| 7 | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi min. 80 mm, wszystkie kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | TAK, podać |  | – |
| 8 | Górny blat obracany w poziomie o min. 360° | TAK, podać |  | – |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie - 15 kg, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać |  | 15-20 kg – 1 pkt. 21-30 – 2,5 pkt. 31-więcej – 5 pkt. |
| 10 | Wymiary: 740x490x960 /1370 (+/- 25 mm) | TAK, podać |  | – |
| 17. | Stolik na instrumenty chirurgiczne | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Stolik na instrumenty chirurgiczne z blatem zagłębionym ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 5 | Stolik z zagłębionym blatem i półką zagłębioną montowaną na stałe | TAK, podać |  | – |
| 6 | Odległość między blatami min. 445 mm | TAK, podać |  | – |
| 7 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać |  | – |
| 8 | Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wymiary: 800x600x870 (+/- 25 mm) | TAK, podać |  | – |
| 18. | Stolik na instrumenty chirurgiczne | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 5 | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, półka dolna zagłębiona | TAK, podać |  | – |
| 6 | Odległość między blatami min. 445 mm | TAK, podać |  | – |
| 7 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać |  | – |
| 8 | Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wymiary: 800x600x870 (+/- 25 mm) | TAK, podać |  | – |
| 19. | Stolik narzędziowy | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 5 | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe, stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. | TAK, podać |  | – |
| 7 | Wymiary blatu: 1200x600 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 8 | Wymiary stolika: 1315x670x870 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 20. | Stolik narzędziowy | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 5 | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe | TAK, podać |  | – |
| 6 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać |  | – |
| 7 | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą) | TAK, podać |  | – |
| 8 | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wymiary blatu: 1500x600 mm, wymiary całkowite 1615x670x870 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |