| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 9 |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi/użytkowania urządzenia w języku polskim wraz z listą zalecanych preparatów do mycia i dezynfekcji/sterylizacji (w wersji papierowej) 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje) 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny urządzenia z wpisanymi, uruchomionymi urządzeniami, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji (jeżeli przedmiot zamówienia wymaga wpisu do paszportu) 7) dokumenty gwarancyjne 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski (wraz z danymi kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami, faksami) | TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |  |
| 4 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  |  |
| 5 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu/instalacji i uruchomienia oferowanego urządzenia | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje/zamontuje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika | TAK |  |  |
| 7 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie, instalacji/montażu i uruchomieniu do odebrania opakowań po dostarczonym, zainstalowanym/zamontowanym i uruchomionym sprzęcie i utylizacji opakowań we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |  |
| 1. | Ssak elektryczny | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 9 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 10 | model/typ | podać |  |  |
| 11 | producent/kraj | podać |  |  |
| 12 | Ssak elektryczny przenośny | TAK, podać |  |  |
| 13 | Możliwość 24 godzinnej pracy | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 14 | Generowany przepływ min. 30 l/min. | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 15 | Generowane podciśnienie min. 80 kPa. | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 16 | Bezolejowa pompa próżniowa. | TAK, podać |  |  |
| 17 | Poziom hałasu nie przekraczający 45 dB. | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 18 | Zasilanie 230 VAC | TAK, podać |  |  |
| Wyposażenie każdego ssaka: |  |  |  |  |
| 19 | Zbiornik z poliwęglanu lub polisulfonu na wkłady jednorazowego użytku o pojemności minimum 1 litra. | TAK, podać |  |  |
| 20 | Wkład jednorazowego użytku na odsysane treści - 50 szt. | TAK, podać |  |  |