| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 3. |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019. | TAK |  | – |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika/Zamawiającego. | TAK |  | – |
| 3 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie do odebrania opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia i utylizacji opakowań we własnym zakresie i na własny koszt. | TAK |  | – |
| 4 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  | – |
| 1. | Taboret obrotowy z oparciem | Liczba sztuk: 8 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Taboret obrotowy przejezdny z oparciem pleców | TAK, podać |  | – |
| 5 | Siedzisko tapicerowane o średnicy nie mniejszej niż 350 mm, kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm lub min. 490/630mm, realizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego | TAK, podać |  | – |
| 7 | Podstawa jezdna o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku min. 0H18N9, na kołach o średnicy nie większej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 8 | Minimum 2 koła blokowane | TAK, podać |  | – |
| 9 | Taboret wyposażony w podporę pod nogi | TAK, podać |  | – |
| 2. | Taboret obrotowy bez oparcia | Liczba sztuk: 22 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Taboret obrotowy przejezdny | TAK, podać |  | – |
| 5 | Siedzisko tapicerowane o średnicy nie mniejszej niż 350 mm, kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  | – |
| 6 | Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm lub 490/630mm, realizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego | TAK, podać |  | – |
| 7 | Podstawa jezdna o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9, na kołach o średnicy nie większej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 8 | Minimum 2 koła blokowane | TAK, podać |  | – |
| 9 | Taboret wyposażony w podporę pod nogi | TAK, podać |  | – |
| 3. | Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Taboret dla chirurga, z siedziskiem typu siodło, wyposażony w podporę pleców oraz podporę ręki. | TAK, podać |  | – |
| 5 | Taboret obrotowy, przejezdny | TAK, podać |  | – |
| 6 | Siedzisko gięte na kształt siodła, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  | – |
| 7 | Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm, realizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego | TAK, podać |  | – |
| 8 | Funkcja odchylenia siedziska | TAK, podać |  | – |
| 9 | Podpora pleców wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  | – |
| 10 | Regulacja wysokości położenia podpory pleców | TAK, podać |  | – |
| 11 | Podpora ręki wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  | – |
| 12 | Regulacja wysokości położenia podpory ręki | TAK, podać |  | – |
| 13 | Pięcioramienna podstawa jezdna, o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku min. 0H18N9 lub chromowanego metalu | TAK, podać |  | – |
| 14 | Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  |  |
| 4. | Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Taboret dla chirurga, z siedziskiem typu siodło, wyposażony w podporę pleców oraz podporę ręki | TAK, podać |  | – |
| 5 | Taboret obrotowy, przejezdny | TAK, podać |  | – |
| 6 | Siedzisko gięte na kształt siodła, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  | – |
| 7 | Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm, realizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego | TAK, podać |  | – |
| 8 | Funkcja odchylenia siedziska | TAK, podać |  | – |
| 9 | Podpora pleców wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  | – |
| 10 | Regulacja wysokości położenia podpory pleców | TAK, podać |  | – |
| 11 | Pięcioramienna podstawa jezdna, o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku min. 0H18N9 lub chromowanego metalu | TAK, podać |  | – |
| 12 | Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  |  |