| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 5. |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  | - |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do instalacji/ montażu i uruchomienia (jeżeli przedmiot zamówienia wymaga uruchomienia) oferowanego przedmiotu zamówienia | TAK |  | - |
| 3 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie i instalacji do odebrania opakowań po dostarczonym i zainstalowanym przedmiocie zamówienia i utylizacji opakowań we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | - |
| 4 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym) | TAK |  | - |
| 5 | Wykonawca, który wygra postępowanie ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany przedmiot zamówienia | TAK |  | - |
| 6 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania przedmiotu umowy, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | TAK |  | - |
| 7 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  | - |
| 1. | Parawan sufitowy (OIT izolatka/ sala chorych 8 stanowiskowa) | Liczba sztuk: 13 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | - |
| 2 | model/typ | podać |  | - |
| 3 | producent/kraj | podać |  | - |
| 4 | Parawan mocowany na szynie sufitowej | TAK, podać |  | - |
| 5 | Szyna aluminiowa mocowana za pomocą specjalnych złączek do sufitu | TAK, podać |  | - |
| 6 | Długość parawanu min. 2000 [mm] | TAK, podać |  | - |
| 7 | Tkanina zmywalna lub barierowa | TAK, podać |  | - |
| 8 | Możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego (min. 5 kolorów) | TAK, podać |  | - |