| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 4. |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  | – |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do dostawy i montażu oferowanego przedmiotu zamówienia | TAK |  | – |
| 3 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie i montażu do odebrania opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia i utylizacji opakowań we własnym zakresie i na własny koszt. | TAK |  | – |
| 4 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  | – |
| 1. | Stojak na kroplówki | Liczba sztuk: 12 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Stojak na kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej kwasodpornej gatunku min. 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku min. S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK, podać |  | – |
| 5 | Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej ze stali kwasoodpornej gatunku min. 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku min. S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm. | TAK, podać |  | – |
| 6 | Średnica podstawy nie większa niż 650 mm. | TAK, podać |  | – |
| 7 | Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku min. 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku min. S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. | TAK, podać |  | – |
| 8 | Regulacja wysokości położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm | TAK, podać |  | – |
| 2. | Statyw na kroplówki i pompy infuzyjne | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Stojak na kroplówki z kolumną wykonaną z chromowanej stali lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK |  | – |
| 5 | Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej z chromowanej stali lub tworzywa sztucznego lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku min. S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | Średnica podstawy nie większa niż 650 mm | TAK, podać |  | – |
| 7 | Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasodpornej gatunku min. 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku min. S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK, podać |  | – |
| 8 | Regulacja wysokości położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm | TAK, podać |  | – |
| 3. | Statyw do kroplówek | Liczba sztuk: 10 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Stojak na kroplówki z kolumną wykonaną z chromowanej stali lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku min. S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK, podać |  | – |
| 5 | Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej z chromowanej stali lub tworzywa sztucznego lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku min. S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 6 | Średnica podstawy nie większa niż 650 mm | TAK, podać |  | – |
| 7 | Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasodpornej gatunku min. 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku min. S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL | TAK, podać |  | – |
| 8 | Regulacja wysokości położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm | TAK, podać |  | – |
| 4. | Podest jednostopniowy | Liczba sztuk: 5 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 5 | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie min. 20 mm-możliwość wypoziomowania | TAK, podać |  | – |
| 6 | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK, podać |  | – |
| 7 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać |  | – |
| 8 | Wymiary: 500x300x200 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 5. | Podest dwustopniowy | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 | TAK, podać |  | – |
| 5 | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie min. 20 mm-możliwość wypoziomowania | TAK, podać |  | – |
| 6 | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK, podać |  | – |
| 7 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać |  | – |
| 8 | Wymiary: 500x650x400 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 6. | Wiadro na odpady medyczne | Liczba sztuk: 4 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Wiadro mobilne z uchwytem | TAK, podać |  | – |
| 5 | Wiadro na odpadki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9, wyposażone w uchwyt do prowadzenia | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wiadro zdejmowane, umieszczone na podstawie mobilnej - kółka fi min. 50 mm (wszystkie bez hamulców) | TAK, podać |  | – |
| 7 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK, podać |  | – |
| 8 | Pojemność wiadra – 10 litrów | TAK, podać |  | – |
| 9 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać |  | – |
| 7. | Zamykany pojemnik na odpadki/ Pojemnik na odpadki | Liczba sztuk: 29 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Pojemnik - kosz na odpadki z pokrywą unoszoną przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 5 | Wykonanie z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, łatwej do utrzymania w czystości | TAK, podać |  | – |
| 6 | Pojemność kosza nie większa niż 30 litrów | TAK, podać |  | – |
| 7 | Wymiary kosza (szerokość x głębokość x wysokość) około: 380 x 300 x 450 mm (+/-50 mm) | TAK, podać |  | – |
| 8. | Zamykany pojemnik na odpady medyczne /Pojemnik na odpady medyczne | Liczba sztuk: 6 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Pojemnik - kosz na odpadki z pokrywą unoszoną przy pomocy mechanizmu pedałowego | TAK, podać |  | – |
| 5 | Wykonanie z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, łatwej do utrzymania w czystości | TAK, podać |  | – |
| 6 | Pojemność kosza 60 litrów (+/-10%) | TAK, podać |  | – |
| 9. | Rolki do przemieszczania pacjenta | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | model/typ | podać |  | – |
| 3 | producent/kraj | podać |  | – |
| 4 | Przenośnik wykonany z ramy duraluminiowej powlekanej białym lakierem poliestrowym, odpornym na uderzenia i odpryski. | TAK, podać |  | – |
| 5 | Rolki pokryte materiałem skóropodobnym, trwałym, zmywalnym oraz odpornym na odkształcenia, pęknięcia i rozdarcia. | TAK, podać |  | – |
| 6 | Rolki przeznaczone do przesuwania bezwładnego pacjenta w pozycji leżącej z łóżka na łóżko, czy też ze stołu operacyjnego na łóżko itd. | TAK, podać |  | – |
| 7 | Rolki dostępne w min. 3 kolorach | TAK, podać |  | – |
| 8 | Wymiary min. 1100 x 485 mm | TAK, podać |  | – |
| 9 | Udźwig min. 130 kg | TAK, podać |  | – |