| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 7 |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi/użytkowania urządzenia w języku polskim wraz z listą zalecanych preparatów do mycia i dezynfekcji/sterylizacji (w wersji papierowej) 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje) 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny urządzenia z wpisanymi, uruchomionymi urządzeniami, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji (jeżeli przedmiot zamówienia wymaga wpisu do paszportu) 7) dokumenty gwarancyjne 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski (wraz z danymi kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami, faksami) | TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |  |
| 5 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia (jeżeli przedmiot zamówienia wymaga montażu i uruchomienia) | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Użytkownika | TAK |  |  |
| 8 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie i instalacji do odebrania opakowań po dostarczonym i zainstalowanym sprzęcie i utylizacji opakowań we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |  |
| 1. | Komplet ochronny przed promieniowaniem jonizującym | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 9 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 10 | model/typ | podać |  |  |
| 11 | producent/kraj | podać |  |  |
| 12 | Komplet ochronny przed promieniowaniem jonizującym, składający się z kamizelki oraz spódnicy (w jednym zestawie wersja męska, w drugim zestawie wersja damska) | TAK, podać |  |  |
| 13 | Dwustronna kamizelka ochronna RTG | TAK, podać |  |  |
| 14 | Ekwiwalent ołowiu: 0,5 mm Pb przód, 0,25 mm Pb tył | TAK, podać |  |  |
| 15 | Kamizelka wyposażona w poduszki łagodzące nacisk na barki | TAK, podać |  |  |
| 16 | Rozmiar: M | TAK, podać |  |  |
| 17 | Dwustronna spódnica ochronna RTG | TAK, podać |  |  |
| 18 | Ekwiwalent ołowiu: 0,5 mm Pb przód, 0,25 mm Pb tył | TAK, podać |  |  |
| 19 | Rozmiar: M | TAK, podać |  |  |
| 20 | W komplecie wieszak przejezdny na zestaw lub wieszak z trzema obrotowymi ramionami umocowany na ruchomym statywie jezdnym | TAK, podać |  |  |
| 21 | Możliwość wyboru kolorystyki, min. 5 kolorów | TAK, podać |  |  |
| 2. | Parawan przejezdny z ochroną RTG | Liczba sztuk: 2 |  |  |
| 22 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 23 | model/typ | podać |  |  |
| 24 | producent/kraj | podać |  |  |
| 25 | Parawan ochronny RTG, jednoskrzydłowy przejezdny, z szybą lub z płytą typu antix, osadzoną w ramie z anodowanego aluminium | TAK, podać |  |  |
| 26 | Parawan ochronny przed promieniowaniem jonizującym, o równoważniku ołowiu min. 0,5 mm Pb | TAK, podać |  |  |
| 27 | Parawan wyposażony w szybę ołowianą o wymiarach nie mniejszych niż 110 x 145 mm | TAK, podać |  |  |
| 28 | Wymiary całkowite parawanu nie mniejsze niż (szerokość x wysokość): 900 x 1900 mm lub Szerokość: 80-100 cm lub 105-150 cm, wysokość: 175-195 cm | TAK, podać |  |  |