| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 10 |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi/użytkowania urządzenia w języku polskim wraz z listą zalecanych preparatów do mycia i dezynfekcji/sterylizacji (w wersji papierowej) 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje) 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny urządzenia z wpisanymi, uruchomionymi urządzeniami, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji (jeżeli przedmiot zamówienia wymaga wpisu do paszportu) 7) dokumenty gwarancyjne 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski (wraz z danymi kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami, faksami) | TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |  |
| 5 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika | TAK |  |  |
| 8 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |  |
| 1 | Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji wózków transportowych | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 9 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 10 | model/typ | podać |  |  |
| 11 | producent/kraj | podać |  |  |
| 12 | Pistolet przystosowany do zasilania sprężonym powietrzem i mycia wodą | TAK, podać |  |  |
| 13 | Wyposażenie min. 16 końcówek | TAK, podać |  | 16 końcówek - 1 pkt. 17 i więcej końcówek - 2 pkt. |
| 14 | W komplecie pistolet, wąż przyłączeniowy i końcówki | TAK, podać |  |  |
| 2 | Pistolet z wymiennymi końcówkami do mycia ręcznego precyzyjnych narzędzi | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 15 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 16 | model/typ | podać |  |  |
| 17 | producent/kraj | podać |  |  |
| 18 | Pistolet przystosowany do zasilania sprężonym powietrzem i mycia wodą | TAK, podać |  |  |
| 19 | Wyposażenie min. 8 końcówek | TAK, podać |  | 8 końcówek - 1 pkt. 9 i więcej końcówek - 2 pkt. |
| 20 | W komplecie pistolet, wąż przyłączeniowy i końcówki | TAK, podać |  |  |
| 3 | Pistolet bez wymiennych końcówek do oczyszczania sprężonym powietrzem precyzyjnych narzędzi | Liczba sztuk: 3 |  |  |
| 21 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 22 | model/typ | podać |  |  |
| 23 | producent/kraj | podać |  |  |
| 24 | Pistolet przystosowany do zasilania sprężonym powietrzem i mycia wodą | TAK, podać |  |  |
| 25 | W komplecie pistolet oraz wąż przyłączeniowy | TAK, podać |  |  |