Załącznik  nr 12

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zestaw  laktacyjny  -  1 zestaw

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| PODGRZEWACZ DO BUTELEK - 2 szt. |  |  |
| 1 | Urządzenie wykorzystujące suchą technologię podgrzewania butelek |  |
| 2 | Urządzenie wykonane z metalu, który nie podlega korozji |  |
| 3 | Urządzenie posiada elektroniczną kontrolę temperatury |  |
| 4 | Podgrzewacz w wersji ośmiu butelek |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy