# Załącznik nr 13

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Fotelik lekarski -7szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | # Fotelik lekarski z oparciem, regulacją wysokości |  |
|  | Fotel dla personelu szpitalnego posiadający regulację wysokości |  |
|  | Zakres regulacji min od 590 do 830 mm±50mm |  |
|  | Podstawa chromowana z obręczą – podstawką pod nogi |  |
|  | Oparcie pleców tapicerowane z regulacja wysokość |  |
|  | Siedzisko oraz oparcie z materiału łatwozmywalnego wykończenie w chromie |  |
|  | Do wyboru z min 6 kolorów Wybór z 6 kolorów- 0 pkt. Wybór kolorów z ≥ 7 – 1 pkt. |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy