# Załącznik nr 14

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stolik typu MAYO-1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 |  |
|  | Regulacja wysokości uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej dźwignią nożną |  |
|  | Blat roboczy płaski o wymiarach min. 750 x 500 mm |  |
|  | Blat z możliwością obrotu o 360° |  |
|  | Podstawa stabilna w kształcie litery T wykonana z prostokątnych profili z trzema kołami z blokadą posiadającymi bieżnik niebrudzący podłoża |  |
|  | Koła o średnicy min. 70 mm |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 950mm do min. 1350 mm- 0 pkt. Regulacja wysokości w zakresie >950mm do >1350 mm-1 pkt |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy