# Załącznik nr 16

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stolik zabiegowy - 3szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium podczas wykonywania badań i zabiegów |  |
|  | Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych lub stalowych |  |
|  | Stolik mobilny z 4 kołami o średnicy min. 75 mm, koła antystatyczne, w tym dwa z blokadą |  |
|  | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem |  |
|  | Blaty górny i dolny wykonany z płyty HPL. Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. W górnym blacie wystający poza obrys wózka wycięty uchwyt do prowadzenia |  |
|  | W środkowej części /drugi poziom/ dwie tworzywowe kuwety |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez uchwytu na worek: wysokość z rantem x szerokość x głębokość 900x600x 550 mm +/- 20 mm |  |
|  | Możliwość wyboru koloru płyty HPL z min.3 kolorów Możliwość wyboru koloru płyty HPL z 3 kolorów-0 pkt. Możliwość wyboru koloru płyty HPL z >3 kolorów-1 pkt |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg Maksymalne obciążenie wózka = 40 kg- 0 pkt. Maksymalne obciążenie wózka > 40 kg- 1 pkt. |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki min 20 kg Maksymalne obciążenie półki = 20 kg- 0 pkt. Maksymalne obciążenie półki >20 kg- 1 pkt. |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy