# Załącznik nr 23

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Wózek zabiegowy (typ II) -1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek zabiegowy |  |
|  | Konstrukcja wózka z metalu – tył, boki i spód tworzą jedną szczelną spawaną całość. Lakierowana proszkowo |  |
|  | Front otwarty przeznaczony do zamontowania szuflad lub koszy. |  |
|  | Górny blat wykonany z płyty kompaktowej o grubości min. 10mm. Płyta z właściwościami antybakteryjnymi. |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 5 szuflad |  |
|  | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 2 x 600x400x60mm +/- 5mm 1 x 600x400x140mm +/- 5mm 2 x 600x400x220mm +/- 5mm |  |
|  | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilku elementów skręcanych lub klejonych. |  |
|  | Podstawa mobilna z 4 kołami w tym min. 2 z blokadą – 0 pkt. Podstawa mobilna z 4 kołami w tym ≥ 3 z blokadą- 1 pkt. |  |
|  | Koła o średnicy min. 125mm. Łożyska kół ze stali nierdzewnej osłonięte tworzywowymi osłonami |  |
|  | Wymiary wózka 700x500x950mm +/-20mm |  |
|  | Całość zamykana zamkiem kluczowym |  |
|  | W szufladzie dużej separatory z podziałem na min. 4 części |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy