# Załącznik nr 11

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Wózek reanimacyjny -1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek Reanimacyjny wykonany z tworzywa ABS i aluminium lakierowanego proszkowo |  |
|  | Blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami |  |
|  | 2 x szuflada |  |
|  | 2 odcinki szyny instrumentalnej, |  |
|  | Wieszak kroplówki |  |
|  | Stelaż na odpady |  |
|  | Pojemnik na narzędzia |  |
|  | Uchwyt butli z tlenem |  |
|  | Deska do prowadzenia RKO |  |
|  | Półka pod defibrylator z regulacją wysokości |  |
|  | Pojemnik na zużyte igły |  |
|  | Pojemnik na cewniki |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia |  |
|  | Pojemnik na rękawiczki |  |
|  | Listwa zasilająca |  |
|  | Nadstawka z 6 pojemnikami |  |
|  | Półka nadblatowa z miską i koszem |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały- |  |
|  | szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL |  |
|  | podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą |  |
|  | Wymiary szafki i półki: długość: 600 mm, szerokość: 500 mm +/- 10% podać |  |
|  | Wymiar całkowity wózka bez wyposażenia opcjonalnego długość: 735 mm szerokość: 635 mm wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm +/- 10% podać |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy