# Załącznik nr 15

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Wózek pod aparaturę - 5szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek kolumnowy na aparaturę medyczną z 3 półkami |  |
|  | Konstrukcja wózka oparta na kolumnie |  |
|  | Kolumna zakończona od góry nakładką tworzywową, a z boku zaślepką zakrywającą dostęp do wnętrza. |  |
|  | W kolumnie zamontowane gwintowane listwy montażowe z możliwością zawieszenia wyposażenia dodatkowego co 30mm +/-20mm. Wewnątrz kolumny możliwość prowadzenia okablowania z łatwym dostępem. |  |
|  | W kolumnie od góry możliwość montowania w przyszłości wieszaka kroplówki lub uchwytu na monitor bez dokonywania przeróbek. Z tyłu kolumny zamontowany uchwyt do przetaczania. |  |
|  | Podstawa 4 ramienna z 4 kołami podwójnymi, tworzywowymi z bieżnikiem niebrudzącym podłoża o średnicy min. 100 mm antystatyczne±20mm, w tym dwa koła z tyłu z blokadą. |  |
|  | Konstrukcja modułowa umożliwiająca późniejsze rozbudowywanie wózka o dodatkowe wyposażenie w zależności od potrzeb bez konieczności dokonywania przeróbek. Stabilna, solidna konstrukcja. |  |
|  | PARAMETRY: Wysokość wózka 1180 mm +/- 30mm Głębokość 630 mm +/- 30 mm Szerokość 600 mm +/- 30 mm Wysokość kolumny montażowej min 650 mm±40mm Maksymalne obciążenie wózka min 60kg Maksymalne obciążenie półki min 15kg Maksymalne obciążenie wnętrza szuflady min 3 kg |  |
|  | WYPOSAŻENIE: - Zamontowana 1 półka o wymiarach 430x450 mm +/- 20 mm z uchwytem do pchania i wysuwaną szufladą Półka posiadająca profilowany wystający rant. |  |
|  | - Dodatkowo zamontowane dwie półki w tym jedna z uchwytem pod szufladą o wymiarze 430 x 450 mm +/- 20 mm |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy