Część 1

Załącznik Nr 1. 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Formularz Asortymentowy Część 1 – „Zestaw terapia master ”

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZESTAW TERAPIA MASTER – 1 szt. (Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną)

| L.p. | OPIS | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa urządzenia, model: | Tak, podać |  |
| 2. | Producent: | Tak, podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia: | Tak, podać |  |
| 4. | Rok produkcji (min. 2019 r.) | Tak, podać |  |
| 5. | Urządzenie do ćwiczeń na podwieszeniu – konstrukcja mocowana do sufitu, urządzenie wyposażone w system 2 aparatów regulowanych wzdłużnie i 2 poprzecznie | Tak |  |
| 6. | Urządzenie pozwala na całkowitą eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji | Tak |  |
| 7. | Specjalnie opracowany, przesuwny system dwóch prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne służące do zamocowania systemu linek i podwieszek Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 aparaty poprzecznie zapewniając pełne podwieszenie ciała oraz nieograniczone możliwości ćwiczeń. | Tak |  |
| 8. | Wymiary: (+/- 5)% Długość: 3101mm Szerokość: 1000 mm Wysokość: 1745 mm Waga max. 215kg (+/- 5%) | Tak/podać Tak/podać |  |
| 9. | Wyposażenie - Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m (+/- 10 cm) (RO-07) - szt.6 - Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m(+/- 10 cm) (RO- 08) - szt.1 - Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x0,17m (+/- 10 cm) ( RO -10) - szt.1 - Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m (+/- 10 cm) ( RO-09) - szt.1 - Podwieszka pod dolną część tułowia z czterema miejscami do zaczepienia (SO-11) - szt.1 - Podwieszka samozaciskająca (SO- 07) - szt.2 - Podwieszka dwustawowa 0,83 m (RO-12) - szt.4 - Podwieszka pod rękę (SO-06) - szt.4 - Podwieszka pod kostkę (SO-04) - szt.2 - Pas stabilizujący klatkę piersiową (SO- 12) - szt.1 - Kamaszek (SO-10) - szt.1 - Wałek 15 x 50 cm - szt.1 - Uchwyt pojedynczy do Levitas (OM-7) - szt.1 - Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami (LO-01) - szt.2 - Obciążnik 0,5 kg. (RO-15) - szt.1 - Obciążnik 1 kg. (RO-16) - szt.1 - Obciążnik 1, 5 kg. (RO-17) - szt.1 - Obciążnik 2 kg. (RO-18) - szt.1 - Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2m (LO-13) - szt.14 na akcesoria stojący z kółkami - 1 szt. | Tak/podać |  |
| 10. | Montaż systemu w cenie | TAK |  |
| 11. | Wymagana dokumentacja techniczno – ruchowa – na wezwanie Zamawiającego Użytkownik udostępnia pomieszczenie do wizji lokalnej. | TAK |  |