Załącznik nr 1.1 do SIWZ -

# - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowy Część 1: „Detektor tętna płodu”

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

# Detektor tętna płodu – 3 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji (min. 2019 r.) :	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe nie powystawowe |  |
|  | funkcja osłuchiwania i wyświetlania na ekranie częstości pracy serca płodu |  |
|  | wodoszczelna sonda |  |
|  | sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu |  |
|  | częstotliwość pracy sondy min. 3MHz |  |
|  | zakres odczytów min. 50 – 210 uderzeń na minutę < do 210 – 0 pkt > od 210 – 1 pkt |  |
|  | wyświetlacz LCD |  |
|  | waga max. 310 g (z bateriami) |  |
|  | max. wymiary: 145 x 75x 35 mm (długość x szerokość x grubość) |  |
|  | wskaźnik jakości sygnału |  |
|  | informacja o niskim poziomie energii baterii/akumulatorów |  |
|  | wbudowany głośnik |  |
|  | możliwość współpracy ze słuchawkami |  |
|  | zasilanie z baterii alkalicznych lub akumulatorów AA |  |
|  | wbudowany cyfrowy filtr zakłóceń |  |
|  | zapis badań do pamięci aparatu |  |
|  | Oszczędzanie energii – automatyczne wyłączenie po 1 minucie, brak syngnału lub brak działania, automatyczne wyłączenie |  |
|  | na wyposażeniu etui/torba/futerał, żel |  |
|  | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.