Część 2

Załącznik Nr 1.2.1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Formularz Asortymentowy Części 2  – „Wózek na odpady”

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

WÓZEK NA ODPADY  – 1 szt.

(Oddział Neurologii)

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa, model: | Tak, podać |  |
| 2. | Producent: | Tak, podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia: | Tak, podać |  |
| 4. | Rok produkcji (min. 2020 r.) : | Tak, podać |  |
| 5. | Wózek na odpady wykonany ze stali, aluminium lub tworzywa sztucznego | TAK / podać |  |
| 6. | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
| 7. | Wózek zamykany jedną lub dwiema pokrywami | TAK, podać |  |
| 8. | Podstawa z kółkami min. 120mm (w tym min. dwa z blokadą) Dwa kółka z blokadą – 0 pkt. Trzy kółka z blokadą – 2 pkt. Cztery kółka z blokadą – 5 pkt. | TAK, podać |  |
| 9. | Bieżnia opon kół wykonana z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
| 10. | W narożach wózka odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 12. | Wózek wyposażony w kranik odpływowy | TAK |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 1200x700x1100 mm (+/-300 mm) | TAK, podać |  |
| 14 | Powierzchnie wózka odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w min. 2020 roku,                          nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych.