**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE I OPIS WYPOSAŻENIA Mebli oraz asortymentów medycznych, biurowych i socjalnych stanowiących wyposażenie Szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Meble wyspecyfikowane w poniższym zestawieniu należy wykonać wg poszczególnych Technologii :**

* 1. **~~– Meble płycinowe~~**
	2. **~~– Meble o konstrukcji na profilach aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej~~**
	3. **~~– Meble ze stali kwasoodpornej~~**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **01 Śluza wejściowa** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 mlmydło uzupełniane z kanistrawykonany z wysokiej jakości tworzywa ABSzamykany na kluczykWymiary:głębokość 9,8 cmszerokość 9 cmwysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 mlpompka dozująca wykonana z polipropylenuprzezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynówwykonany z tworzywa sztucznegoWymiary:głębokość 21 cmszerokość 8,7 cmwysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cmwykonany z tworzywa ABSokienko do kontroli ilości ręczników w pojemnikuzamykany na kluczykWymiary:głębokość 17,5 cmszerokość 17 cmwysokość 33 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **02 Magazyn materiałów jednorazowych** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Regał otwarty 1000x450 | 4 |  |
|  | Regał otwarty 800x450 | 1 |  |
|  | Wozek do przwozenia leków i płynów oraz sprzetu jednorazowego | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **03 Magazyn sprzętu** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Regał otwarty 1000x450 | 5 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **04 Sala OIOM** |
| lp | nazwa | Ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
|  | Łóżko szpitalne z wagą | 1 |  |
|  | Szafka przyłóżkowa | 11 |  |
|  | Panel 1-stanowiskowy | 11 | Panel, wykonany z naturalnego aluminium epoksydowanego, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Pionowa, ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC – zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.Profil o przekroju trapezowatym o wymiarach 398 x 175 mm +/-10% [wys. x szer.]. Długość min. 1550 mm.Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów z wbudowanym systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć CE i PZH dla systemuKonstrukcja panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów med.Panel wyposażony w pionowe orurowanie po obu stronach, przeznaczone do instalacji akcesoriów.Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu.Wyposażenie w oświetlenie elektrycznego:- oświetlenie miejscowe o mocy min. 1x24W- oświetlenie ogólne o mocy min. 1x24W - oświetlenie nocne LEDKanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony obok punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla stanowiska: - 4 szt. gniazdo 230 V- 4 szt. gniazdo 230 V (DATA)- 2 szt. gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt. RJ45Zamawiający nie dopuszcza gniazd nabudowanych.Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN, do uzgodnienia z użytkownikiem).- punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 2 szt.- punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 4 szt.Gwarancja min. 24 miesiąceFirmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu Deklaracja CE wraz z Certyfikatem CE– wraz z dostawąOświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – wraz z dostawąOświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – wraz z dostawą |
|  | Parawan ścienny 250 | 7 | Parawan teleskopowy przyścienny z zasłonką, w całości wykonany ze stali Wysięgnik składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, z regulacją w poziomie w zakresie 180ºWymiarydługość w stanie złożonym: 850 mmdługość w stanie rozłożonym: 2500 mm |
|  | Kardiomonitor | 11 |  |
|  | Defibrylator | 2 |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 50 |  |
|  | Ssak elektryczny | 2 |  |
|  | Pompa do żywienia | 12 |  |
|  | Ssak próżniowy | 2 |  |
|  | Respirator transportowy | 3 |  |
|  | Respirator | 2 |   |
|  | Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta | 12 |  |
|  | USG | 1 |  |
|  | Bronhofiberoskop | 1 |  |
|  | Videolaryngoskop | 2 |  |
|  | Urzadzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych | 3 |  |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Taboret | 11 |  |
|  | Szafa 2-drzwiowa 1000x570 | 3 |  |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 12 l STAL | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie STAL | 1 | Wykonany ze stali mydło uzupełniane z kanistrazabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowymzamek zlicowany z powierzchnią urządzeniałatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło Wymiary:głębokość 11 cmszerokość 12 cmwysokość 26 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego STAL | 1 | pojemność zbiornika 500płyny uzupełniane z kanistramechanizm dozujący wykonany ze staliprzezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolępoziomu płynu dezynfekcyjnegouruchamiany przyciskiem łokciowymWymiary:głębokość 22 cmszerokość 8 cmwysokość 29,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe STAL | 1 | pojemność zbiornika 500płyny uzupełniane z kanistramechanizm dozujący wykonany ze staliprzezroczysty pojemnik umożliwia kontrolępoziomu płynu dezynfekcyjnegouruchamiany przyciskiem łokciowymWymiary:głębokość 22 cmszerokość 8 cmwysokość 29,5 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **05 Punkt pielęgniarski** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
|  | Centrala monitorująca | 2 |  |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Biurko 560x2000x890 | 1 |  |
|  | Biurko 600x1800x890 | 2 |  |
|  | Fotel do biurka | 5 |  |
|  | Telefon stacjonarny | 1 |  |
|  | Szafka 2-drzwiowa **ze zlewozmywakiem** 900 | 1 | Szafka 2-drzwiowa ze **zlewozmywakiem jednokomorowym.** |
|  | Szafka 1-drzwiowa 500 | 2 |  |
|  | Szafka z szufladami 400 | 1 |  |
|  | Przedłużenie blatu roboczego 600 | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **08 Pomieszczenie porządkowe** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Szafka 1-drzwiowa ze zlewozmywakiem 600 | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | Wózek do sprzątania | 1 |  |
|  | **07 Brudownik** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
|  | Myjnia-dezynfektor | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Regał 1000x450 | 1 |  |
|  | Szafka na środki dezynfekcyjne dwudrzwiowa | 1 |  |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 12 l STAL | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie STAL | 1 | Wykonany ze stali mydło uzupełniane z kanistrazabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowymzamek zlicowany z powierzchnią urządzeniałatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło Wymiary:głębokość 11 cmszerokość 12 cmwysokość 26 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego STAL | 1 | pojemność zbiornika 500płyny uzupełniane z kanistramechanizm dozujący wykonany ze staliprzezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolępoziomu płynu dezynfekcyjnegouruchamiany przyciskiem łokciowymWymiary:głębokość 22 cmszerokość 8 cmwysokość 29,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe STAL | 1 | pojemność zbiornika 500płyny uzupełniane z kanistramechanizm dozujący wykonany ze staliprzezroczysty pojemnik umożliwia kontrolępoziomu płynu dezynfekcyjnegouruchamiany przyciskiem łokciowymWymiary:głębokość 22 cmszerokość 8 cmwysokość 29,5 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | Wózek na odpady  | 3 |  |
|  | **09 WC** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wiszącaW komplecie ze stelażem podtynkowymOdpływ poziomyDeska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowegoklapka ze stali nierdzewnej matowejtylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 mlmydło uzupełniane z kanistrawykonany z wysokiej jakości tworzywa ABSzamykany na kluczykWymiary:głębokość 9,8 cmszerokość 9 cmwysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 mlpompka dozująca wykonana z polipropylenuprzezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynówwykonany z tworzywa sztucznegoWymiary:głębokość 21 cmszerokość 8,7 cmwysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cmwykonany z tworzywa ABSokienko do kontroli ilości ręczników w pojemnikuzamykany na kluczykWymiary:głębokość 17,5 cmszerokość 17 cmwysokość 33 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **10 Śluza do izolatki** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 12 l STAL | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie STAL | 1 | Wykonany ze stali mydło uzupełniane z kanistrazabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowymzamek zlicowany z powierzchnią urządzeniałatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło Wymiary:głębokość 11 cmszerokość 12 cmwysokość 26 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego STAL | 1 | pojemność zbiornika 500płyny uzupełniane z kanistramechanizm dozujący wykonany ze staliprzezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolępoziomu płynu dezynfekcyjnegouruchamiany przyciskiem łokciowymWymiary:głębokość 22 cmszerokość 8 cmwysokość 29,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe STAL | 1 | pojemność zbiornika 500płyny uzupełniane z kanistramechanizm dozujący wykonany ze staliprzezroczysty pojemnik umożliwia kontrolępoziomu płynu dezynfekcyjnegouruchamiany przyciskiem łokciowymWymiary:głębokość 22 cmszerokość 8 cmwysokość 29,5 cm |
|  | Półka na jednorazowe fartuchy | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **11 Izolatka oddziałowa** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
|  | Łóżko szpitalne z wagą | 1 |  |
|  | Szafka przyłóżkowa | 1 |  |
|  | Panel 1-stanowiskowy | 1 | Panel, wykonany z naturalnego aluminium epoksydowanego, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Pionowa, ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC – zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.Profil o przekroju trapezowatym o wymiarach 398 x 175 mm +/-10% [wys. x szer.]. Długość min. 1550 mm.Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów z wbudowanym systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć CE i PZH dla systemuKonstrukcja panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów med.Panel wyposażony w pionowe orurowanie po obu stronach, przeznaczone do instalacji akcesoriów.Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu.Wyposażenie w oświetlenie elektrycznego:- oświetlenie miejscowe o mocy min. 1x24W- oświetlenie ogólne o mocy min. 1x24W - oświetlenie nocne LEDKanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony obok punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla stanowiska: - 4 szt. gniazdo 230 V- 4 szt. gniazdo 230 V (DATA)- 2 szt. gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt. RJ45Zamawiający nie dopuszcza gniazd nabudowanych.Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN, do uzgodnienia z użytkownikiem).- punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 2 szt.- punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 4 szt.Gwarancja min. 24 miesiąceFirmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu Deklaracja CE wraz z Certyfikatem CE– wraz z dostawąOświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – wraz z dostawąOświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – wraz z dostawą  katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby  |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Taboret | 1 |  |
|  | Szafka z szufladami 400 | 1 |  |
|  | Stelaż z pokrywą  | 1 |  |
|  | Kosz 15 L ABS | 2 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **12 Łazienka do izolatki** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
|  | Macerator | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 mlmydło uzupełniane z kanistrawykonany z wysokiej jakości tworzywa ABSzamykany na kluczykWymiary:głębokość 9,8 cmszerokość 9 cmwysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 mlpompka dozująca wykonana z polipropylenuprzezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynówwykonany z tworzywa sztucznegoWymiary:głębokość 21 cmszerokość 8,7 cmwysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cmwykonany z tworzywa ABSokienko do kontroli ilości ręczników w pojemnikuzamykany na kluczykWymiary:głębokość 17,5 cmszerokość 17 cmwysokość 33 cm |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wiszącaW komplecie ze stelażem podtynkowymOdpływ poziomyDeska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowegoklapka ze stali nierdzewnej matowejtylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **15 Łazienka oddziałowa** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
|  | Wózko-wanna | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **14 Pomieszczenie pro-morte** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
|  | Wózek do przewożenia zwłok | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **24 Śluza wejściowa** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 12 l STAL | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie STAL | 1 | Wykonany ze stali mydło uzupełniane z kanistrazabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowymzamek zlicowany z powierzchnią urządzeniałatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło Wymiary:głębokość 11 cmszerokość 12 cmwysokość 26 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego STAL | 1 | pojemność zbiornika 500płyny uzupełniane z kanistramechanizm dozujący wykonany ze staliprzezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolępoziomu płynu dezynfekcyjnegouruchamiany przyciskiem łokciowymWymiary:głębokość 22 cmszerokość 8 cmwysokość 29,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe STAL | 1 | pojemność zbiornika 500płyny uzupełniane z kanistramechanizm dozujący wykonany ze staliprzezroczysty pojemnik umożliwia kontrolępoziomu płynu dezynfekcyjnegouruchamiany przyciskiem łokciowymWymiary:głębokość 22 cmszerokość 8 cmwysokość 29,5 cm |
|  | Półka wisząca na jednorazowe fartuchy | 1 |  |
|  | Stelaż z pokrywą  | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **06, 13 Komunikacja wewnętrzna** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **17 Pokój oddziałowej** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 mlmydło uzupełniane z kanistrawykonany z wysokiej jakości tworzywa ABSzamykany na kluczykWymiary:głębokość 9,8 cmszerokość 9 cmwysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 mlpompka dozująca wykonana z polipropylenuprzezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynówwykonany z tworzywa sztucznegoWymiary:głębokość 21 cmszerokość 8,7 cmwysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cmwykonany z tworzywa ABSokienko do kontroli ilości ręczników w pojemnikuzamykany na kluczykWymiary:głębokość 17,5 cmszerokość 17 cmwysokość 33 cm |
|  | Biurko | 1 |  |
|  | Regał, z zamykanymi półkami na dokumenty | 1 |  |
|  | Krzesło biurowe | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **18 Łazienka personelu** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 mlmydło uzupełniane z kanistrawykonany z wysokiej jakości tworzywa ABSzamykany na kluczykWymiary:głębokość 9,8 cmszerokość 9 cmwysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 mlpompka dozująca wykonana z polipropylenuprzezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynówwykonany z tworzywa sztucznegoWymiary:głębokość 21 cmszerokość 8,7 cmwysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cmwykonany z tworzywa ABSokienko do kontroli ilości ręczników w pojemnikuzamykany na kluczykWymiary:głębokość 17,5 cmszerokość 17 cmwysokość 33 cm |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wiszącaW komplecie ze stelażem podtynkowymOdpływ poziomyDeska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowegoklapka ze stali nierdzewnej matowejtylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
|  | Kabina prysznicowa z brodzikiem 800 | 1 | Kabina kwadratowaWymiary: 800 x 1850 mmSzkło transparentne, hartowane 5 mmWykończenie: chromDrzwi rozsuwaneBrodzik dopasowany do kabinyGłębokość brodzika 50 mmBrodzik akrylowy |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **19 Pokój socjalny** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Szafka 1-drzwiowa 500 | 1 |  |
|  | Szafka 2-drzwiowa ze zlewozmywakiem 900 | 1 |  |
|  | Przedłuzenie blatu roboczego 270 mm | 1 |  |
|  | Przedłużenie blatu roboczego 600 mm | 2 |  |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 2 |  |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 500 | 1 |  |
|  | Szafka wisząca 2-drzwiowa 900 | 1 |  |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 mlmydło uzupełniane z kanistrawykonany z wysokiej jakości tworzywa ABSzamykany na kluczykWymiary:głębokość 9,8 cmszerokość 9 cmwysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 mlpompka dozująca wykonana z polipropylenuprzezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynówwykonany z tworzywa sztucznegoWymiary:głębokość 21 cmszerokość 8,7 cmwysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cmwykonany z tworzywa ABSokienko do kontroli ilości ręczników w pojemnikuzamykany na kluczykWymiary:głębokość 17,5 cmszerokość 17 cmwysokość 33 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | Lodówka podblatowa | 1 |  |
|  | **20 Pokój lekarzy** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Szafka 1-drzwiowa **ze zlewozmywakiem 500** | 1 | Szafka 1-drzwiowa **ze zlewozmywakiem jednokomorowym.**Szafka dolna z drzwiami jednoskrzydłowymiWymiary: 500x600x890 mm.Technologia wykonania zgodnie z zał. nr 1.1 |
|  | Przedłużenie blatu roboczego 600 mm | 1 |  |
|  | Szafka 1-drzwiowa z umywalką 600 | 1 | Szafka dolna **z umywalką z baterią, drzwiczki jednoskrzydłowe**.Wymiary 600x600x890 mm.Technologia wykonania zgodnie z zał. nr 1.1 |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 2 |  |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 500 | 1 |  |
|  | Lodówka podblatowa | 1 |  |
|  | Krzesło biurowe | 4 |  |
|  | Biurko | 2 |  |
|  | Kanapa | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **21 Łazienka lekarzy** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 mlmydło uzupełniane z kanistrawykonany z wysokiej jakości tworzywa ABSzamykany na kluczykWymiary:głębokość 9,8 cmszerokość 9 cmwysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 mlpompka dozująca wykonana z polipropylenuprzezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynówwykonany z tworzywa sztucznegoWymiary:głębokość 21 cmszerokość 8,7 cmwysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cmwykonany z tworzywa ABSokienko do kontroli ilości ręczników w pojemnikuzamykany na kluczykWymiary:głębokość 17,5 cmszerokość 17 cmwysokość 33 cm |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wiszącaW komplecie ze stelażem podtynkowymOdpływ poziomyDeska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowegoklapka ze stali nierdzewnej matowejtylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
|  | Kabina prysznicowa z brodzikiem 800 | 1 | Kabina kwadratowaWymiary: 800 x 1850 mmSzkło transparentne, hartowane 5 mmWykończenie: chromDrzwi rozsuwaneBrodzik dopasowany do kabinyGłębokość brodzika 50 mmBrodzik akrylowy |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **22, 23 Magazyn** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  | **25 Gabinet ordynatora** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 mlmydło uzupełniane z kanistrawykonany z wysokiej jakości tworzywa ABSzamykany na kluczykWymiary:głębokość 9,8 cmszerokość 9 cmwysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 mlpompka dozująca wykonana z polipropylenuprzezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynówwykonany z tworzywa sztucznegoWymiary:głębokość 21 cmszerokość 8,7 cmwysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cmwykonany z tworzywa ABSokienko do kontroli ilości ręczników w pojemnikuzamykany na kluczykWymiary:głębokość 17,5 cmszerokość 17 cmwysokość 33 cm |
|  | Biurko 1200 | 1 |  |
|  | Krzesło biurowe | 1 |  |
|  | Kanapa | 1 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
|  |
|  | **26 Łazienka ordynatora** |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentemWymiary:Głębokość 41 cmSzerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegamiszerokość 60 cmwysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 mlmydło uzupełniane z kanistrawykonany z wysokiej jakości tworzywa ABSzamykany na kluczykWymiary:głębokość 9,8 cmszerokość 9 cmwysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 mlpompka dozująca wykonana z polipropylenuprzezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynówwykonany z tworzywa sztucznegoWymiary:głębokość 21 cmszerokość 8,7 cmwysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cmwykonany z tworzywa ABSokienko do kontroli ilości ręczników w pojemnikuzamykany na kluczykWymiary:głębokość 17,5 cmszerokość 17 cmwysokość 33 cm |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wiszącaW komplecie ze stelażem podtynkowymOdpływ poziomyDeska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowegoklapka ze stali nierdzewnej matowejtylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
|  | Kabina prysznicowa z brodzikiem 800 | 1 | Kabina kwadratowaWymiary: 800 x 1850 mmSzkło transparentne, hartowane 5 mmWykończenie: chromDrzwi rozsuwaneBrodzik dopasowany do kabinyGłębokość brodzika 50 mmBrodzik akrylowy |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |